## AASS
pf_name | plini | qlini | pf_name_unit
I. Castilla+SS/AA Castilla 110kV | 0.25 | 0.3 | S/E
I. Pto. Chungo + SS/AA Los Vilos 110 kV | 5.1 | -0.5 | S/E
SS/A TER Combarbala 1 | 0 | 0 | TER CR COMBARBALA PH-12
SS/A TER Combarbala 2 | 0 | 0 | TER CR COMBARBALA PH-12
SS/A TER Combarbala 3 | 0 | 0 | TER CR COMBARBALA PH-12
SS/A TER Llanos Blancos 1 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Llanos Blancos 2 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Llanos Blancos 3 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Llanos Blancos 4 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Llanos Blancos 5 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Llanos Blancos 6 | 0 | 0 | S/E
SS/A TER Pajonales 1 | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N1
SS/A TER Pajonales 2 | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N2
SS/A TER Pajonales 3 | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N3
SS/A TER Pajonales 4 | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N4
SS/AA ANG 1.1 y 1.2 | 19.6 | 9.5 | TER ANGAMOS U1
SS/AA ANG 2.1 y 2.2 | 19.6 | 9.5 | TER ANGAMOS U2
SS/AA Angostura G1 | 0.3 | 0.1 | HE ANGOSTURA U1
SS/AA Angostura G2 | 0.3 | 0.1 | HE ANGOSTURA U2
SS/AA BESS Arica | 0.1 | 0.0707 | BESS ARICA
SS/AA BESS Maria Elena | 0 | 0 | BESS_MARIA ELENA
SS/AA BESS Nueva Imperial | 0.1 | 0 | BESS NUEVA IMPERIAL
SS/AA CCH 1.1 | 15.4 | 8.9 | TER COCHRANE U1
SS/AA CCH 2.1 | 16.7 | 10.5 | TER COCHRANE U2
SS/AA CD Arica GMAR | 2.7 | 1.2 | TER ARICA GMAR (U1-U4)
SS/AA CSP Cerro Dominador | 4 | 1.2 | CSP CERRO DOMINADOR
SS/AA CTA | 3.1 | -0.8 | TER ANDINA U1
SS/AA CTA_1 | 3.1 | -0.8 | TER ANDINA U1
SS/AA CTH | 3.1 | -1.3 | TER HORNITOS U1
SS/AA CTH_1 | 3.1 | -1.3 | TER HORNITOS U1
SS/AA CTM1 | 3.1 | -1.3 | TER HORNITOS U1
SS/AA CTM2 | 11 | 8 | TER MEJILLONES CTM2
SS/AA Canutillar G1 | 1.3 | 0.8 | HE CANUTILLAR U1
SS/AA Canutillar G2 | 1.3 | 0.8 | HE CANUTILLAR U2
SS/AA Guacolda U1 | 5.2 | 1.9 | TER GUACOLDA U1
SS/AA Guacolda U2 | 5.2 | 1.8 | TER GUACOLDA U2
SS/AA Guacolda U3 | 7.6 | -5.7 | TER GUACOLDA U3
SS/AA Guacolda U4 | 5.2 | 1.7 | TER GUACOLDA U4
SS/AA Guacolda U5 | 9.7 | 3.1882 | TER GUACOLDA U5
SS/AA HE Colbún G1 13.8 kV | 10 | -2 | HE COLBUN U1
SS/AA HE Colbún G2 13.8 kV | 10 | -2 | HE COLBUN U2
SS/AA HE Rapel_1 | 0 | 0 | HE RAPEL U1
SS/AA HE Rapel_2 | 0 | 0 | HE RAPEL U2
SS/AA HP Alfalfal U1 | 0 | 0 | HP ALFALFAL U1
SS/AA HP Curillinque | 0.2059 | 0 | HP CURILLINQUE U1
SS/AA HP Guayacán A.Maipo | 1.1 | -0.8 | HP GUAYACAN (U1-U2)
SS/AA HP Isla | 0 | 0 | HP ISLA U1
SS/AA HP Maitenes | 0 | 0 | HP MAITENES (U1-U3)
SS/AA HP Pullinque | 0.11 | 0.017276 | HP PULLINQUE U1
SS/AA HP Queltehues | 0.11 | 0.017276 | HP PULLINQUE U3
SS/AA IEM 1 y 2 | 19.6 | 14.4 | TER IEM U1
SS/AA Kelar TG1 | 3.185 | 2.099 | TER KELAR CC1-TG1
SS/AA Kelar TG2 | 3.185 | 2.099 | TER KELAR CC1-TG2
SS/AA Kelar TV1 y TV2 | 7.44 | 4.99 | TER KELAR CC1-TV
SS/AA M1AR 1-2-3 | 0 | 0 | TER ARICA M1AR (U1-U3)
SS/AA M2AR 1-2 | 0 | 0 | TER ARICA M2AR (U1-U2)
SS/AA NTO1 | 0 | 0 | TER NORGENER U1
SS/AA NTO2 | 0 | 0 | TER NORGENER U2
SS/AA PE Duqueco | 0 | 0 | PE LOMAS DE DUQUECO
SS/AA PE Kallpa | 0 | 0 | PE KALLPA (U1-U9)
SS/AA PE La Estrella | 0 | 0 | PE LA ESTRELLA
SS/AA PE Mesamavida | 0.09851 | 0 | PE MESAMAVIDA
SS/AA PE Mesamavida | 0.09851 | 0 | PE MESAMAVIDA
SS/AA PE Mesamavida | 0.09851 | 0 | PE MESAMAVIDA
SS/AA PE Negrete | 0.06 | 0 | PE NEGRETE
SS/AA PE Puelche Sur | 0 | 0 | PE PUELCHE SUR
SS/AA PE VDLV 1 | 0.55 | 0.11168 | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A
SS/AA PEVDLV 2 | 0.55 | 0.11168 | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A
SS/AA PFV CEME | 0.25 | 0 | PFV CEME
SS/AA PFV LLdeLLampos1 | 0 | 0 | PFV LLANO DE LLAMPOS
SS/AA PFV LLdeLLampos2 | 0 | 0 | PFV LLANO DE LLAMPOS
SS/AA PFV Maria Elena | 0.15 | 0 | PFV MARIA ELENA
SS/AA PFV Taira | 0.0271 | 0 | PFV TAIRA U1
SS/AA PFV Tamarico | 0 | 0 | PFV TAMARICO
SS/AA PFV Valle Escondido | 0 | 0 | PFV VALLE ESCONDIDO
SS/AA PFV WILLKA | 0.246 | 0 | PFV WILLKA
SS/AA S/E Cautín | 0.01145 | 0.00056 | S/E
SS/AA S/E Chagual | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Charrúa TR4 | 0.19058 | 0.0423 | S/E
SS/AA S/E Combarbalá 23 kV | 0 | 0 | TER CR COMBARBALA PH-12
SS/AA S/E Crucero | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E El Cobre | 5.4 | -0.6 | S/E
SS/AA S/E El Toro | 1.3 | -1.8 | S/E
SS/AA S/E Encuentro | 6.9 | -5.9 | S/E
SS/AA S/E Esmeralda | 0.5 | 0.2 | S/E
SS/AA S/E Fopaco | 1.2 | 0.1 | S/E
SS/AA S/E Guacolda | 5.6 | 0.9 | S/E
SS/AA S/E Itahue | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Llanos Blancos 23 kV 1 | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Llanos Blancos 23 kV 2 | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Los Notros | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Polpaico | 0.52561 | -0.1 | S/E
SS/AA S/E Temuco | 4.3 | 1 | S/E
SS/AA San Javier | 0 | 0 | TER CR SAN JAVIER I
SS/AA San Javier 1 | 0 | 0 | TER CR SAN JAVIER I
SS/AA San Javier 2 | 0 | 0 | TER CR SAN JAVIER I
SS/AA TER Campiche | 15.7 | 2.8427 | TER CAMPICHE U1
SS/AA TER Chagual U1 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U1
SS/AA TER Chagual U2 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U2
SS/AA TER Chagual U3 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U3
SS/AA TER Chagual U4 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U4
SS/AA TER Esperanza U3 | 12.1 | 3 | TER ESPERANZA U3
SS/AA TER Lautaro 1 | 0.3 | 0.3 | TER LAUTARO U1
SS/AA TER Lautaro 2 | 0.3 | 0.2 | TER LAUTARO U2
SS/AA TER Los Espinos | 0.0126 | 0.0039 | TER LOS ESPINOS (U1-U23)_N1
SS/AA TER Los Guindos I | 0 | 0 | TER LOS GUINDOS U1
SS/AA TER Los Guindos II | 0 | 0 | TER LOS GUINDOS U2
SS/AA TER Nehuenco CC1-TV | 0 | 0 | TER NEHUENCO CC1-TV
SS/AA TER Nueva Ventanas | 13 | -5.3 | TER NUEVA VENTANAS U1
SS/AA TER Olivos | 0 | 0 | TER OLIVOS (U1-U60)_N1
SS/AA TER Pajonales | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N1
SS/AA TER San Isidro CC1-TV | 0 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV
SS/AA TER Santa María | 1.9 | 1.3431 | TER SANTA MARIA U1
SS/AA TER Teno Gas | 1.804 | 0.593 | TER TENO GAS (U1-U26)
SS/AA TER Tierra Amarilla | 0 | 0 | TER CARDONES U1
SS/AA TG1 Tocopilla | 1.7 | -1.3 | TER TOCOPILLA TG1
SS/AA TG11 Salta | 0 | 0 | TER SALTA TG11
SS/AA TG12 Salta | 0 | 0 | TER SALTA TG12
SS/AA TG1A Atacama | 5.895 | 3.87 | TER ATACAMA CC1-TG1
SS/AA TG1B Atacama | 0.4 | 0.257 | TER ATACAMA CC1-TG2
SS/AA TG2 Tocopilla | 0.3 | -0.3 | TER TOCOPILLA TG2
SS/AA TG2A Atacama | 6.1 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1
SS/AA TG2B Atacama | 0.4 | 0.2623 | TER ATACAMA CC2-TG2
SS/AA TG3 Tocopilla | 0 | 0 | TER TOCOPILLA TG3
SS/AA Ter Peñon | 0.07322 | 0.01095 | TER EL PEÑON (U1-U50)_N1
SS/AA U14 Tocopilla | 0 | 0 | N/A
SS/AA U15 Tocopilla | 0 | 0 | N/A
SS/AA U16 Tocopilla | 8.7 | 1.9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV
SS/AA UGs Tamaya | 0 | 0 | N/A

## AASS_V0
pf_name | plini | qlini | pf_name_unit
I. Castilla+SS/AA Castilla 110kV | 0.25 | 0.3 | S/E
I. Pto. Chungo + SS/AA Los Vilos 110 kV | 5.1 | -0.5 | S/E
SS/AA ANG 1.1 y 1.2 | 19.6 | 9.5 | TER ANGAMOS U1 | Otros valores | 5.6 | -8.2
SS/AA ANG 2.1 y 2.2 | 19.6 | 9.5 | TER ANGAMOS U2
SS/AA Angostura G1 | 0.3 | 0.1 | HE ANGOSTURA U1
SS/AA Angostura G2 | 0.3 | 0.1 | HE ANGOSTURA U2
SS/AA BESS Arica | 0.1 | 0.0707 | BESS ARICA
SS/AA BESS Nueva Imperial | 0.1 | 0 | BESS NUEVA IMPERIAL
SS/AA Canutillar G1 | 1.3 | 0.8 | HE CANUTILLAR U1
SS/AA Canutillar G2 | 1.3 | 0.8 | HE CANUTILLAR U2
SS/AA CCH 1.1 | 15.4 | 8.9 | TER COCHRANE U1
SS/AA CCH 2.1 | 16.7 | 10.5 | TER COCHRANE U2
SS/AA CD Arica | 2.7 | 1.2 | TER ARICA GMAR (U1-U4)
SS/AA CD Tamaya | 0 | 0 | N/A
SS/AA CSP Cerro Dominador | 4 | 1.2 | CSP CERRO DOMINADOR
SS/AA CTA | 3.1 | -0.8 | TER ANDINA U1
SS/AA CTH | 3.1 | -1.3 | TER HORNITOS U1
SS/AA CTM1 | 11 | 8 | TER MEJILLONES CTM1
SS/AA CTM2 | 11 | 8 | TER MEJILLONES CTM2
SS/AA CTM3 | 6 | 4 | TER MEJILLONES CTM3-TG
SS/AA Guacolda | 5.6 | 0.9 | S/E
SS/AA Guacolda U1 | 5.2 | 1.9 | TER GUACOLDA U1
SS/AA Guacolda U2 | 5.2 | 1.8 | TER GUACOLDA U2
SS/AA Guacolda U3 | 7.6 | -5.7 | TER GUACOLDA U3
SS/AA Guacolda U4 | 5.2 | 1.7 | TER GUACOLDA U4
SS/AA Guacolda U5 | 9.7 | 3.1882 | TER GUACOLDA U5
SS/AA HE Colbún G1 13.8 kV | 10 | -2 | HE COLBUN U1
SS/AA HE Colbún G2 13.8 kV | 10 | -2 | HE COLBUN U2
SS/AA HE Rapel U5 | 0 | 0 | HE RAPEL U5
SS/AA HP Abanico | 0.22 | 0 | HP ABANICO U6
SS/AA HP Alfalfal U1 | 0 | 0 | HP ALFALFAL U1
SS/AA HP BLANCO U1 | 0 | 0 | HP BLANCO U1
SS/AA HP Curillinque | 0.2059 | 0 | HP CURILLINQUE U1
SS/AA HP Guayacán A.Maipo | 1.1 | -0.8 | HP GUAYACAN (U1-U2)
SS/AA HP Isla | 0 | 0 | HP ISLA U1
SS/AA HP Maitenes | 0 | 0 | HP MAITENES (U1-U3)
SS/AA HP Pilmaiquen 1-2-3 | 0.11 | 0.00156 | HP PILMAIQUEN U1
SS/AA HP Pilmaiquen 4-5 | 0.11 | 0.00156 | HP PILMAIQUEN U5
SS/AA HP Pullinque G1 | 0.11 | 0.017276 | HP PULLINQUE U1
SS/AA HP Pullinque G2 | 0.11 | 0.017276 | HP PULLINQUE U3
SS/AA HP Queltehues | 0 | 0 | HP QUELTEHUES U1
SS/AA IEM 1 y 2 | 19.6 | 14.4 | TER IEM U1
SS/AA Kelar TG1 | 3.185 | 2.099 | TER KELAR CC1-TG1
SS/AA Kelar TG2 | 3.185 | 2.099 | TER KELAR CC1-TG2
SS/AA Kelar TV1 y TV2 | 7.44 | 4.99 | TER KELAR CC1-TV
SS/AA M1AR 1-2-3 | 0 | 0 | TER ARICA M1AR (U1-U3)
SS/AA M2AR 1-2 | 0 | 0 | TER ARICA M2AR (U1-U2)
SS/AA NTO1 | 0 | 0 | TER NORGENER U1
SS/AA NTO2 | 0 | 0 | TER NORGENER U2
SS/AA PE Duqueco | 0 | 0 | PE LOMAS DE DUQUECO
SS/AA PE La Estrella | 0 | 0 | PE LA ESTRELLA
SS/AA PE Malleco Norte | 0.09851 | 0 | PE MALLECO NORTE
SS/AA PE Malleco Sur | 0.09851 | 0 | PE MALLECO SUR
SS/AA PE Mesamavida | 0.09851 | 0 | PE MESAMAVIDA
SS/AA PE Negrete | 0.06 | 0 | PE NEGRETE
SS/AA PE Puelche Sur | 0 | 0 | PE PUELCHE SUR
SS/AA PE VDLV 1 | 0.55 | 0.11168 | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_A
SS/AA PE VDLV 2 | 0.55 | 0.11168 | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45)_B
SS/AA PFV CEME | 0.25 | 0 | PFV CEME
SS/AA PFV LLdeLLampos1 | 0 | 0 | PFV LLANO DE LLAMPOS
SS/AA PFV LLdeLLampos2 | 0 | 0 | PFV LLANO DE LLAMPOS
SS/AA PFV Maria Elena | 0.15 | 0 | PFV MARIA ELENA
SS/AA PFV PMG Teno Solar | 0.03386 | 0 | PFV PMG TENO SOLAR
SS/AA PFV Sol del Desierto | 0 | 0 | PFV SOL DEL DESIERTO
SS/AA PFV Taira | 0.0271 | 0 | PFV TAIRA U1
SS/AA PFV Tamarico | 0 | 0 | PFV TAMARICO
SS/AA PFV Valle Escondido | 0 | 0 | PFV VALLE ESCONDIDO
SS/AA PFV WILLKA | 0.246 | 0 | PFV WILLKA
SS/AA S/E A. Jahuel | 0.267 | 0.0383 | S/E
SS/AA S/E Cardones | 0.037523 | -0.082502 | S/E
SS/AA S/E Carrera Pinto | 0.02379 | 0.00107 | S/E
SS/AA S/E Cautín | 0.01145 | 0.00056 | S/E
SS/AA S/E Cerro Navia | 0.12856 | 0.0038 | S/E
SS/AA S/E Chagual | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Charrúa TR4 | 0.19058 | 0.0423 | S/E
SS/AA S/E Combarbalá 23 kV | 0 | 0 | TER CR COMBARBALA PH-12
SS/AA S/E Concepción 220 kV | 0.0909 | 0.0143 | S/E
SS/AA S/E Crucero | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Diego de Almagro | 0.03112 | 0.001393 | S/E
SS/AA S/E El Cobre | 5.4 | -0.6 | S/E
SS/AA S/E El Toro | 1.3 | -1.8 | S/E
SS/AA S/E Encuentro | 6.9 | -5.9 | S/E
SS/AA S/E Esmeralda | 0.5 | 0.2 | S/E
SS/AA S/E Fopaco | 1.2 | 0.1 | S/E
SS/AA S/E Guacolda | 5.6 | 0.9 | S/E
SS/AA S/E Hualpén 220 kV | 0.006519 | 0.006519 | S/E
SS/AA S/E Itahue | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Las Palmas | 0.015554 | 0 | S/E
SS/AA S/E Llanos Blancos 23 kV 1 | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Llanos Blancos 23 kV 2 | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Los Notros | 0 | 0 | S/E
SS/AA S/E Maitencillo | 0.07139 | 0.007165 | S/E
SS/AA S/E Pan de Azúcar | 0.11347 | 0.02038 | S/E
SS/AA S/E Polpaico | 0.52561 | -0.1 | S/E
SS/AA S/E Quillota | 0.021 | 0 | S/E
SS/AA S/E San Javier 23 kV | 0 | 0 | TER CR SAN JAVIER I
SS/AA S/E Sauzal | 0.12 | 0 | S/E
SS/AA S/E Temuco | 4.3 | 1 | S/E
SS/AA S/E Yungay | 0.23886 | 0.07507 | S/E
SS/AA Santa María | 1.9 | 1.3431 | TER SANTA MARIA U1
SS/AA TER Campiche | 15.7 | 2.8427 | TER CAMPICHE U1
SS/AA TER Chagual U1 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U1
SS/AA TER Chagual U2 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U2
SS/AA TER Chagual U3 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U3
SS/AA TER Chagual U4 | 0 | 0 | TER CR CHAGUAL U4
SS/AA TER Esperanza U3 | 12.1 | 3 | TER ESPERANZA U3
SS/AA TER Lautaro 1 | 0.3 | 0.3 | TER LAUTARO U1
SS/AA TER Lautaro 2 | 0.3 | 0.2 | TER LAUTARO U2
SS/AA TER Los Espinos | 0.0126 | 0.0039 | TER LOS ESPINOS (U1-U23)_N1
SS/AA TER Los Guindos I | 0 | 0 | TER LOS GUINDOS U1
SS/AA TER Los Guindos II | 0 | 0 | TER LOS GUINDOS U2
SS/AA TER Nehuenco CC1-TV | 0 | 0 | TER NEHUENCO CC1-TV
SS/AA TER Nueva Ventanas | 13 | -5.3 | TER NUEVA VENTANAS U1
SS/AA TER Olivos | 0 | 0 | TER OLIVOS (U1-U60)_N1
SS/AA TER Pajonales | 0 | 0 | TER CR PAJONALES (U1-U56)_N1
SS/AA Ter Peñon | 0.07322 | 0.01095 | TER EL PEÑON (U1-U50)_N1
SS/AA TER San Isidro CC1-TV | 0 | 0 | TER SAN ISIDRO CC1-TV
SS/AA TER San Lorenzo | 0.10702 | 0.00479 | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1
SS/AA TER Santa María | 1.9 | 1.3431 | TER SANTA MARIA U1
SS/AA TER Teno Gas | 1.804 | 0.593 | TER TENO GAS (U1-U26)
SS/AA TER Tierra Amarilla | 0 | 0 | TER CARDONES U1
SS/AA TG1 Tocopilla | 1.7 | -1.3 | TER TOCOPILLA TG1
SS/AA TG11 Salta | 0 | 0 | TER SALTA TG11
SS/AA TG12 Salta | 0 | 0 | TER SALTA TG12
SS/AA TG1A Atacama | 5.895 | 3.87 | TER ATACAMA CC1-TG1
SS/AA TG1B Atacama | 0.4 | 0.257 | TER ATACAMA CC1-TG2
SS/AA TG2 Tocopilla | 0.3 | -0.3 | TER TOCOPILLA TG2
SS/AA TG2A Atacama | 6.1 | 4 | TER ATACAMA CC2-TG1
SS/AA TG2B Atacama | 0.4 | 0.2623 | TER ATACAMA CC2-TG2
SS/AA TG3 Tocopilla | 0 | 0 | TER TOCOPILLA TG3
SS/AA U14 Tocopilla | 0 | 0
SS/AA U15 Tocopilla | 0 | 0
SS/AA U16 Tocopilla | 8.7 | 1.9 | TER TOCOPILLA U16-TG-TV

## UFLS
pf_name | plini | qlini
R. Casas Viejas 110 kV | 7.4542 | 0
R. Andacollo 66 kV | 0.65227 | 0.61068
I. Arauco | 0 | 0
R. Cabildo 1 | 0 | 0
I. Cholguán 66 kV | 0 | 0
I. Dos Amigos 110 kV | 0 | 0
I. Inforsa 1 | 0 | 0
I. Min.Carmen de Andacollo 110 kV | 0 | 0
R. Ovalle 1 66 kV | 0 | 0
I. Polpaico 1 | 0 | 0
R. Quereo 110 kV | 0 | 0
R. Tres Esquinas 1 66 kV | 0 | 0
I. Andina 2 | 0 | 0
R. Pajaritos 3 | 0 | 0
R. Santa Marta 3 | 0 | 0
I. Torquemada 110 kV 1 | 0 | 0
I. Torquemada 110 kV 2 | 0 | 0
R. I. Maipo 1 66 kV | 0.32117 | -8.0227
I. Nueva Aldea 15 kV | 0.6622 | 1.0055
R. Illapel 110 kV | 0.74547 | -0.10622
I. Refugio 1 | 0.79182 | -0.11283
R. Las Balandras 1 66 kV | 1.1844 | 0
I. Enami 110 kV 1 | 1.2077 | -1.0977
R. I. Maipo 2 66 kV | 1.2847 | 0
R. Alto del Carmen 110 KV | 1.4109 | -0.94814
R. Licantén 66 kV | 1.5255 | 0.21737
R. Los Loros 110 kV | 1.552 | 1.8633
R. Las Vegas | 1.5613 | 2.0817
R. Puert Montt 66 kV (T22) | 1.599 | 1.325
I. Lo Miranda 66 kV | 1.6555 | 0
R. Ochagavia 1 | 1.6622 | 0.4848
R. Las Cabras 1 66 kV | 1.7664 | -2.5463
R. Las Cabras 2 66 kV | 1.7664 | -2.5463
I. Las Arañas | 1.9898 | -0.4987
I. Aconcagua 66 kV-Planta Filtros | 2.0128 | 2.6837
R. Cauquenes 66 kV 3 | 2.0876 | -3.9205
I. Cemento Melon 60 kV 1 | 2.1134 | 2.5373
R. Cholguán 220 kV | 2.2491 | 1.1522
I. Rosario 66 kV | 2.3177 | 0.84121
I. C. BioBio 66 kV | 2.5939 | 0
I. Quintero 110 kV 1 | 2.9185 | 0.85124
I. Papeles y Bosques BioBio 66 kV 1 | 3.0802 | 0
I. Quintero 110 kV 2 | 3.2204 | 1.4673
R. Negrete 23 kV | 3.4601 | 0
I. El Romeral (CMP) 1 | 3.5302 | 0.50303
I. San Vicente T.T. 66 kV | 3.5317 | 0
R. Curacaví 3 | 3.6804 | 0.52443
I. Indura 66 kV | 3.8628 | 0.96811
R. El Manzano 2 66 kV | 4.0145 | 3.6489
I. Procart 220 kV 1 | 15.3886 | 10.3412
R. Quinquimo 110 kV | 4.2862 | 5.5678
R. Cerrillos 110 kV | 4.3033 | 1.0785
I. Las Luces 110 kV | 4.4116 | 2.1366
R. San Pedro 2 110 kV | 4.4146 | 2.3828
R. Fatima 1 66 kV | 4.4962 | 1.1269
I. Cemento Melon 60 kV 2 | 4.6294 | -4.5916
R. Talcahuano 66 kV | 4.6372 | 0
I. Paipote 110 KV 1 | 4.9771 | -1.0107
I. Inchalam 13.8 kV | 4.9851 | 0.71034
I. Moly-COP + Imsa 13.8 kV | 4.9851 | 0.71034
I. Plantas 110 kV | 5.0903 | 1.0336
R. Curacaví 2 | 5.3426 | 0.76128
R. Vallenar 1 | 5.3615 | 3.0385
R. Paniahue 66 kV | 5.5681 | 3.5966
R. El Manzano 1 66 kV | 5.7809 | 4.3357
R. Con Con 110 kV | 5.8144 | 3.9073
R. Puerto Varas 1 66 kV | 5.8318 | 3.1477
R. La Ronda 66 kV | 5.8611 | 1.9265
I. Chumpullo CMPC | 6.0058 | 0.85578
R. Casablanca 1 66 kV | 6.0298 | 2.3831
R. San Sebastian 66 kV | 6.1374 | 0
I. Graneros 66 kV | 6.1805 | 0.88068
I. El Avellano | 6.2282 | 3.0164
I. Manto Verde D. Almagro 110 KV 1 | 6.4477 | 2.5483
R. San Pedro 1 66 kV | 6.5763 | 0.93708
I. Viñales 23 kV | 6.8427 | 2.4836
R. Playa Ancha 110 kV 1 | 6.8911 | 0
R. Alhué 66 kV | 7 | 6.747
R. El Peumo 66 kV | 7.2057 | 5.781
R. Pudahuel 1 | 7.4796 | 2.7147
R. Padre Las Casas 66 kV 1 | 7.6803 | -1.9249
R. Cocharcas 66 kV 1 | 7.7078 | -2.2481
R. El Monte 66 kV | 7.7078 | 0
R. Osorno 1 66 kV | 7.713 | 1.5662
I. El Salvador 110 KV 1 | 7.8051 | 0
I. San Francisco 66 kV | 7.836 | 1.1166
R. Chumaquito 66 kV | 8.0289 | -4.1133
R. San Felipe 110 kV | 8.1832 | 0
R. Cabrero 1 66 kV | 8.1889 | 3.2365
R. Retiro 66 kV | 8.3794 | 1.4447
R. Lota (Frontel) 66 kV 1 | 8.6842 | 0
R. El Manzano 4 | 8.7856 | 2.8877
R. Chiguayante 1 66 kV | 9.0214 | 1.8319
R. Quilpue 1 110 kV | 9.0446 | 0
R. Vicuña 110 kV | 9.1313 | -6.611
I. CAP 1 | 9.1596 | 2.2956
I. La Coipa 220 KV 1 | 9.1625 | 0
R. Temuco (Frontel) | 9.218 | 2.3102
I. C. Valdivia | 9.2588 | 3.0432
R. Bosquemar 1 110 kV | 9.26 | 1.3195
I. Reñaca 110 kV | 9.3 | 1.8884
R. Pid Pid 110 kV | 9.4061 | 0
I. Manso de Velasco 66 kV | 9.6888 | 0
I. Petrox 66 kV | 9.9702 | 24.2691
I. El Manzano 1 | 10.098 | 4.6008
I. El Cobre 110 kV 1 | 10.2652 | 4.9716
I. San Antonio 110 kV 1 | 10.4664 | 0
R. Santa Raquel 4 | 10.6851 | 0
I. I. Maipo 66 kV | 11.0366 | 0
R. Club Hípico 1 | 11.0413 | 4.7036
I. Huasco 110 KV 1 | 11.0855 | 2.251
I. Chagres 1 110 kV | 11.2715 | 4.4548
R. San Rafael 110 kV 1 | 11.4134 | 2.8605
I. Mapal 154 kV | 11.4292 | 9.7738
I. CMPC Papeles 110 kV 1 | 11.7246 | 0
R. San Joaquin 2 | 11.9911 | 4.3522
R. Quilicura 1 | 12.1098 | 0
R. Curicó CEC 1 66 kV | 12.5251 | 0.23146
I. Latorre 66 kV | 12.5625 | 0
R. Pintana 1 | 12.5848 | 1.7932
R. Maipu 1 | 12.8223 | 2.6037
R. Peñablanca 110 kV | 12.9208 | 1.8411
R. San Joaquin 4 | 12.9409 | 4.2535
I. Perales 66 kV | 13.1314 | 0
R. Lo Valledor 1 | 13.4158 | 0
R. Rengo 66 kV | 13.4886 | 0
R. Maipu 2 | 13.5345 | 1.9286
R. Andalien 1 66 kV | 13.5742 | 1.9342
R. Pucón | 13.6388 | 8.0928
R. Lo Boza 1 | 13.8908 | -1.9793
R. Malloco 1 | 13.8908 | 4.5657
R. Maipu 4 | 14.0095 | 2.8447
R. Malloco 4 | 14.0095 | 4.6047
R. Marga Marga 1 110 kV | 14.1052 | 4.114
R. La Manga 66 kV | 14.4112 | 6.566
R. Santa Rosa Sur 2 | 14.4843 | 2.0639
R. Malloco 3 | 14.4843 | 6.5992
R. Santa Raquel 2 | 14.7218 | 3.6896
R. Quilicura 2 | 14.9593 | 5.9123
R. Calle Calle 66 kV | 15.0145 | 0
R. Santa Rosa Sur 3 | 15.1967 | 0
I. Minera Valle Central 4.16 kV 1 | 15.3409 | 2.186
R. Quilpue 2 110 kV | 15.6127 | 2.2247
R. San Cristobal 2 | 15.7903 | -7.6476
R. San Pedro 1 110 kV | 15.8281 | 3.214
R. Los Dominicos 3 | 16.0278 | -3.2546
R. Melipilla 1 110 kV | 16.058 | 3.2607
R. San Jose 2 | 16.2652 | 4.744
R. Santa Rosa Sur 1 | 16.2652 | 2.3177
R. Miraflores 1 110 kV | 16.3664 | 0
R. Coronel 66 kV 1 | 16.6938 | 4.1839
R. Quilicura 4 | 16.8588 | 2.4022
R. Chillán 1 66 kV | 16.8609 | 0
R. Marquesa 66 kV | 16.9583 | 3.4435
I. Metro 1 | 17.1999 | 0
I. Potrerillos 110 KV 1 | 17.8725 | 4.4793
R. Pumahue 1 66 kV | 17.5894 | 0
R. Colchagua 66 kV | 17.6637 | 0
R. Villarica 66 kV | 11.9457 | -1.7022
I. La Calera 110 kV | 17.9137 | 3.6375
I. Ejercito 66 kV | 17.9139 | 5.2249
I. CNN 220 KV | 17.9856 | 0
R. Puerto Varas 2 66 kV | 18.53 | 0
R. San Jose 1 | 18.6397 | 3.785
R. Lo Boza 2 | 18.7584 | 6.1656
R. Picarte 1 66 kV | 19.1884 | 0
R. Lo Valledor 2 | 19.4707 | 2.7745
R. Andes 2 | 19.5895 | -3.9778
R. San Jose 3 | 20.3018 | 2.8928
R. Los Angeles 66 kV 1 | 20.4147 | 1.5942
R. Fatima 2 66 kV | 20.5542 | 0
R. Rauquén 66 kV 1 | 20.8753 | 4.2389
R. La Cisterna 1 | 21.1329 | 0
R. Panamericana 1 | 21.489 | 7.0631
R. Andes 1 | 21.6077 | -5.4154
R. Quilicura 3 | 21.8452 | 4.4359
R. Cachapoal 66 kV | 23.284 | 5.8355
I. Petrodow 154 kV | 25.1281 | 0
R. Brasil 2 | 25.5256 | 0
R. La Cisterna 2 | 26.4754 | 3.7725
R. Club Hípico 4 y 2 | 26.7129 | 8.7801
R. Las Acacias 1 | 26.9504 | 6.7544
R. Lo Boza 4 | 27.0691 | 0
I. Caserones 1 220 KV | 27.2612 | 4.7101
R. San Jose 4 | 27.6626 | 0
R. Cordova 3 | 27.9001 | -5.6654
R. Pte. Alto 1 | 29.0874 | 4.1448
R. Santa Marta 2 | 29.0874 | 8.4838
R. Alameda 1 66 kV | 29.386 | 0
R. San Pablo 2 | 29.4436 | 5.9788
R. Linares 66 kV | 30.0283 | 4.2788
R. Santa Marta 1 | 30.2746 | -6.1475
R. Pudahuel 2 | 30.3933 | 9.9583
R. Santa Raquel 1 | 30.6308 | 6.2198
R. Batuco 3 | 30.987 | 4.4154
R. Buin 66 kV 1 Y 2 | 31.7948 | 0
R. Lo Boza 3 | 32.1742 | 0
R. La Reina 4 | 32.7678 | 0
R. Chacabuco 3 | 33.4802 | 4.7706
R. Talca 1 66 kV | 33.5611 | 0
R. Club Hípico 3 | 34.3113 | 10.0075
R. Santa Elena 2 | 34.5487 | 8.6587
I. Minera La Candelaria 1 | 35.0662 | 0
R. La Cisterna 3 | 35.3798 | 0
R. Pajaritos 2 | 35.736 | 8.9563
R. Macul 3 | 35.8547 | -5.109
R. Pajaritos 1 | 36.567 | 0
I. Maitenes 220 kV 1 | 37.501 | 0
R. San Joaquin 1 | 37.6355 | 0
R. Chacabuco 1 | 37.9917 | 0
R. Apoquindo 1 | 38.3479 | 0
R. Vitacura 1 | 38.3479 | 0
R. Apoquindo 3 | 39.0602 | 7.9315
R. La Reina 2 | 39.2977 | 0
R. San Joaquin 3 | 39.6539 | 14.3924
R. Santa Elena 3 | 39.7725 | 0
R. Altamirano 1 | 40.1287 | 10.0572
R. Altamirano 2 | 40.3662 | 5.7519
R. Recoleta 1 | 40.6036 | 0
R. San Bernardo 3 | 41.4347 | 15.0388
R. Talca 2 66 kV | 42.0718 | 8.543
R. San Cristobal 1 | 42.8594 | 9.7217
I. Andina 1 | 43.6772 | 11.3213
R. Cordova 1 | 45.2338 | 0
R. Batuco 2 | 45.2338 | 11.3367
R. San Pablo 1 | 53.5445 | 9.4345
R. Chacabuco 2 | 61.4991 | 9.5919
I. Los Piuquenes 220 kV 1 | 75.4297 | 0
R. Vitacura 4 | 66.248 | 13.4523
R. Curicó CGE 1 66 kV | 67.7644 | 9.6559
I. Minero-El Cobre 1 110 kV | 92.9642 | 22.6744

## DB
Name | Act.Pow. | React.Pow.
| MW | Mvar
Autoconsumo CSP Cerro Dominador | 1.8867 | 0
C. AFC Minera - C. DSM Minera | 2.4416 | 0
C. Afta Inacesa-La Negra (ELECDA) | 6.3259 | 1.2845
C. Afta La Negra | 5.2161 | 1.5214
C. Afta. Desalant I | 13.0957 | -2.6592
C. Afta. Desalant II UFR | 0.66588 | -5.0787
C. Afta. SQM El Salar EA - Litio EDELNOR | 1.3318 | 0.33377
C. Aguas Blancas UFR-Aguas Blancas | 6.9918 | -2.5377
C. Agunsa/Interacid/Collahuasi-Puerto-SA | 0.11098 | 0.11007
C. Algorta UFR | 4.4392 | -5.0531
C. Alto Norte B1 #1 UFR | 6.2149 | 0
C. Alto Norte B1 #2 UFR | 6.2149 | 0
C. Alto Norte B2 #1 UFR | 18.6448 | 5.4381
C. Alto Norte B2 #2 UFR | 18.6448 | 5.4381
C. Antucoya 110 kV | 1.8867 | 0.68477
C. Barriles | 0.11098 | 0
C. Blue Dolphin | 0 | 0
C. Booster N°1 | 6.1372 | 0.87451
C. Booster N°2 | 5.1051 | 0
C. Calama Santa Margarita | 8.4345 | 1.7127
C. Cerro Colorado Mamiña | 12.4299 | 2.524
C. Cerro Colorado UFR | 7.4357 | 1.8636
C. Chuquicamata Chamy | 0 | 0
C. Chuquicamata K1 1 | 0.5549 | 0.11268
C. Chuquicamata K1 2 | 0.5549 | -0.66621
C. Chuquicamata K1 3 | 2.3306 | -1.6873
C. Chuquicamata Km-6 1 | 8.4345 | 3.0613
C. Chuquicamata Km-6 2 | 19.0887 | 2.72
C. Chuquicamata Km-6 3 | 18.7557 | 2.6726
C. Chuquicamata Km-6 4 | 8.5455 | 3.1016
C. Chuquicamata S/E 10 1 | 2.9965 | 0
C. Chuquicamata S/E 10 2 UFR | 3.6624 | 1.0682
C. Chuquicamata S/E 10 3 | 6.9918 | 0
C. Chuquicamata S/E 10 4 | 1.1098 | 2.3302
C. Chuquicamata S/E 10 5 | 2.9965 | 2.5625
C. Chuquicamata S/E 10 6 | 2.3306 | 1.6873
C. Chuquicamata S/E 10 7 | 12.2079 | 0
C. Chuquicamata S/E 10A 1 | 14.8714 | 2.1191
C. Chuquicamata S/E 10A 2 UFR | 22.0852 | 14.2656
C. Chuquicamata S/E 10A 3 | 22.7511 | 15.8803
C. Chuquicamata S/E 10A 4 | 22.0852 | -10.6963
C. Chuquicamata S/E 10A 5 | 11.542 | 0
C. Chuquicamata S/E 10A 6 | 2.3306 | 0
C. Chuquicamata S/E A 1 | 1.4427 | 8.901
C. Chuquicamata S/E A 2 UFR | 0 | 0
C. Chuquicamata S/E A 3 | 0 | 0
C. Chuquicamata S/E A 4 | 0.99883 | 8.2634
C. Chuquicamata S/E A 5 | 7.4357 | -6.7585
C. Chuquicamata S/E A 6 | 3.8843 | 4.7882
C. Chuquicamata S/E A 7 | 0 | 0
C. Chuquicamata S/E A 8 | 0.11098 | 11.0975
C. Chuquicamata S/E A 9 | 0.11098 | 11.0975
C. Chuquicamata Salar | 0 | 0
C. Chuquicamata Salar #1y#2 | 13.3177 | 16.8534
C. Chuquicamata Sopladores | 1.5537 | 2.3593
C. Chuquicamata Sopladores UFR | 8.1016 | 1.1544
C. Cochrane 220 kV | 2.1086 | -0.69307
C. Collahuasi 2 UFR | 45.5021 | 0
C. Collahuasi B1 1 | 45.1692 | 0
C. Collahuasi B1 3 | 45.2802 | 0
C. Collahuasi B2 1 | 23.195 | 4.7099
C. Collahuasi B2 2 | 19.8656 | 4.0339
C. Collahuasi PS2 | 9.2355 | 1.8753
C. Collahuasi PS3 | 9.2355 | 1.8753
C. Collahuasi PS4 | 9.2355 | 1.8753
C. Collahuasi PS5 | 9.2355 | 1.8753
C. Cosayach Dolores Eliqsa | 0.22196 | -7.3954
C. Cóndor Palafitos Eliqsa Enorchile UFR | 16.7094 | 0
C. Cóndores Alto Hospicio UFR | 17.7537 | 0
C. Cóndores Dragón UFR | 21.2783 | 0
C. Cóndores Pacífico Eliqsa Enorchile | 19.7118 | 0
C. EB1 Sierra Gorda | 13.9836 | 1.9926
C. EB2 Sierra Gorda | 13.3177 | 2.7043
C. ELECDA Calama Balmaceda | 17.8636 | 0
C. ELECDA Calama Grecia/Latorr/Chorr | 0.13051 | 1.6262
C. ELECDA Calama Grecia/Latorr/Chorr UFR | 0.52216 | -1.2329
C. ELECDA Tocopilla | 0 | 0
C. ELECDA-SERMOB-MALL | 13.4287 | 0
C. El Abra 1 | 23.8609 | 3.4
C. El Abra 2 UFR | 46.279 | 0
C. El Abra 3 | 20.9 | 0
C. El Peñon UFR | 7.6577 | -2.7794
C. El Tesoro | 10.5432 | 2.1409
C. El Tesoro UFR | 9.6553 | 1.9606
C. Enaex UFR | 2.2196 | 0
C. Escondida 69 #1 | 3.3072 | -3.2802
C. Escondida 69 #1 UFR | 24.5378 | 12.5711
C. Escondida 69 #2 UFR | 0.97663 | 1.3365
C. Escondida B1 13.8 #1 UFR | 24.8597 | 3.5423
C. Escondida B1 13.8 #2 UFR | 19.7546 | 4.951
C. Escondida B2 13.8 #1 UFR | 3.6624 | 6.6935
C. Escondida B2 13.8 #2 UFR | 17.202 | -16.5802
C. Escondida Bombeo #1 UFR | 0 | 0
C. Escondida Bombeo #2 UFR | 3.2184 | 0.93871
C. Escondida Bombeo #3 UFR | 2.4416 | 1.8949
C. Escondida Bombeo #4 UFR | 0 | 0
C. Escondida Chimborazo #1 | 9.8773 | 4.7838
C. Escondida Chimborazo #2 | 9.9883 | 4.8375
C. Escondida Chimborazo #3 | 19.8656 | 9.6213
C. Escondida Coloso | 0 | 0
C. Escondida Coloso #4 | 74.4681 | 21.7199
C. Escondida Desalinisadora UFR | 12.4299 | 3.1152
C. Escondida Farellón #1 | 23.8609 | 13.5226
C. Escondida Farellón #2 | 8.8785 | 3.509
C. Escondida Farellón #3 | 12.5408 | 4.5517
C. Escondida Laguna Seca #1 UFR | 36.8456 | 0
C. Escondida Laguna Seca #2 | 36.9566 | 0
C. Escondida Laguna Seca #3 | 36.8456 | 0
C. Escondida Laguna Seca #4 | 0 | 0
C. Escondida Laguna Seca #5 | 4.1063 | 1.3497
C. Escondida Lixiviación N°1 UFR | 33.6272 | 13.2903
C. Escondida Lixiviación N°2 UFR | 8.6565 | 0
C. Escondida OGP1 33 #1 | 15.0934 | 4.961
C. Escondida OGP1 33 #2 | 15.0934 | 4.961
C. Escondida OGP1 33 #3 UFR | 81.4599 | 37.1142
C. Escondida OGP1 69 #1 | 21.9742 | 10.6426
C. Escondida OGP1 69 #3 UFR | 15.0934 | 4.961
C. Escondida OLAP #1 | 8.9894 | 1.2809
C. Escondida OLAP #2 | 5.4381 | 0
C. Escondida Oxidos #1 UFR | 15.7593 | 17.4613
C. Escondida Oxidos #2 UFR | 34.1821 | 12.4064
C. Escondida Puri #1 | 14.7604 | 9.1477
C. Escondida Puri #2 | 7.1028 | 4.5879
C. Escondida Puri #3 | 22.0852 | 12.5162
C. Esmeralda Centro 13.8 UFR | 16.7094 | 3.393
C. Esmeralda Centro 23 UFR | 35.8991 | 5.1153
C. Esmeralda Portada 2 | 15.7956 | 3.2074
C. Esmeralda Portada UFR | 21.2783 | 3.032
C. Esmeralda Sur UFR | 16.5789 | 0
C. Esmeralda Uribe | 11.3572 | 4.8382
C. Esperanza 1 | 40.0641 | 8.1353
C. Esperanza 2 UFR | 39.8421 | 8.0903
C. Esperanza 3 | 40.508 | 8.2255
C. GNLM UFR | 4.4392 | -0.90142
C. Gaby #1 UFR | 30.5197 | 4.3488
C. Gaby #2 UFR | 20.8644 | -6.0854
C. Guardiamarina 1 | 0 | 0
C. Guardiamarina 2 | 0 | 0
C. Guayaques | 0 | 0
C. Guayaques UFR | 0 | 0
C. Iquique 13.2 (NOPEL) | 0 | 0
C. Licancabur | 0 | 0
C. Licancabur UFR | 0 | 0
C. Lomas Bayas #1 UFR | 22.0852 | -3.147
C. Lomas Bayas #2 UFR | 0 | 0
C. Lomas Bayas II #1 | 0 | 0
C. Lomas Bayas II #2 | 10.9871 | 1.5656
C. MMH | 15.6483 | 0
C. MMH UFR | 50.7182 | 0
C. Mantos Blancos UFR | 6.8808 | 1.3972
C. Mantos de la Luna UFR | 12.9848 | 4.2679
C. Menores Chap/CAN-CAN Putre | 0 | 0
C. Michilla-Lince | 2.5526 | -1.5819
C. Michilla-Lince UFR | 7.9906 | 0
C. Minera Antucoya | 0 | 0
C. Minera Antucoya UFR | 51.1621 | 23.3102
C. MolyCop UFR | 12.4299 | 3.1152
C. Molyb | 7.1028 | 0
C. Muelle UFR | 33.4052 | 9.7432
C. Nueva Victoria | 8.4345 | 2.1139
C. Nueva Victoria UFR | 8.4345 | 2.1139
C. Oyarvide 1 | 0.22196 | -0.11371
C. Oyarvide 2 | 0.22196 | -0.22015
C. P. Alm. Pampino ELECDA/ESSAT/Cosayach | 2.9965 | 0
C. PAM | 7.3247 | 2.8949
C. PMA Tocopilla | 5.882 | 4.5649
C. Pampa Camarones | 1.4427 | 0.89414
C. Parinac Pukará EMELARI #2 ENORChile | 12.1404 | 3.0427
C. Parinacota Chinchorro UFR | 24.6725 | 6.1835
C. Parinacota Pukará EMELARI #1 UFR | 12.1404 | 3.0427
C. Parinacota Quiani 1 | 0.65268 | -0.093001
C. Parinacota Quiani 2 | 0.65268 | -0.093001
C. Parinacota Quiani 3 | 9.7906 | 1.9881
C. Patillos 1 | 19.7968 | 0
C. Patillos 2 | 19.7968 | 0
C. Polpaico/Megapuerto/Molynor GAG | 7.6577 | 16.0781
C. Pozo Almonte La Cascada UFR | 0.11098 | 0.54369
C. Puerto Collahuasi 23kV | 0 | 0
C. Puerto Collahuasi 6.9kV | 0 | 0
C. Punta de Lobos | 5.3271 | 1.3351
C. Quebrada Blanca UFR | 12.4299 | 2.524
C. Quiborax 1 | 0 | 0
C. Quiborax 2 | 1.9977 | 0.58265
C. Radomiro Tomic 1 | 34.1821 | 8.5668
C. Radomiro Tomic 2 UFR | 64.4798 | 9.1879
C. Radomiro Tomic 3 | 58.1 | 8.2788
C. SGO 1 | 50.7182 | 0
C. SGO 2 | 51.939 | 0
C. SQM El Loa UFR | 0.88785 | -3.2974
C. SQM La Cruz 23 | 2.4416 | -0.34791
C. SQM La Cruz UFR | 0 | 0
C. Sairecabur | 0 | 0
C. Sairecabur UFR | 0 | 0
C. Sierra Gorda N°1 | 68.2532 | -9.7255
C. Sierra Gorda N°2 | 0 | 0
C. Sierra Gorda UFR | 68.2532 | 9.7255
C. Soquimich-Minsal | 9.1004 | 6.1155
C. Soquimich-Minsal UFR | 9.4334 | 5.8463
C. Spence UFR | 23.195 | 0
C. Spence/Cerro Dominador | 6.8808 | 0.98046
C. Tamar. Cosayach/ESSAT/Eliqsa GAG | 3.7733 | 3.4297
C. Tap Off Oeste -Salar | 0 | 0
C. Tocopilla LIPESED | 7.9906 | 3.87
C. Zaldívar 23 #1 UFR | 23.9718 | 0
C. Zaldívar 23 #2 | 23.7499 | 0
C. Zaldívar 6.6 1-2 | 0 | 0
C.Challacollo 1 | 0.22196 | 0.65716
C.Challacollo 2 | 0.22196 | 0.65716
C.Paguana 1 | 0 | 0
C.Paguana 2 | 0 | 0
C.Puquios 1 | 2.8855 | 1.8638
C.Puquios 2 | 2.8855 | 1.5574
C.Puquios 3 | 2.9965 | 2.0136
C.Puquios 4 | 0.99883 | -0.14232
C.Puquios 5 | 0 | 0
C.Salar del Carmen | 3.3294 | 1.2084
C.TRF1_SSAA_Encuentro | 7.6577 | -13.2635
C.TRF2_SSAA_Crucero | 0 | 0
C.Tiquima 1 | 0.33294 | 0.10943
C.Tocopilla 2 | 1.2208 | 2.9716
Carga Equivalente PH-11 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-11 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-12 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-12 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-12 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-12 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-21 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-21 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-21 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-21 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-22 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-22 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-22 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-31 | 0 | 0
Carga Equivalente PH-32 | 0 | 0
Carga General | 0.20834 | 0.15084
Carga General | 0.20834 | 0.15084
Carga General-01 | 0.42542 | 0.308
Carga General-02 | 0.42542 | 0.308
Carga SSAA PE Duqueco | 0.1135 | 0
Cargas SS.AA. | 0.09 | 0
Cristalerías Chile (LlayLlay) | 12.3786 | 3.1024
Data center 1 | 29.5949 | 9.7274
Data center 2 | 29.5949 | 9.7274
Data center 3 | 29.5949 | 9.7274
FV GS Consumos | 0.0417 | 0.025843
Faenas | 0 | 0
General Load | 0.0988 | 0
General Load | 0.0988 | 0
General Load | 0.0988 | 0
I. Algarrobo 110 kV | 0 | 0
I. A. Blancas 66 kV | 6.5252 | 1.6354
I. Aconcagua 66 kV-Planta Filtros | 2.0128 | 2.6837
I. Agrosuper 1 | 0.45247 | -0.7837
I. Agrosuper 2 | 0 | 0
I. Altos de Punitaqui | 0.4707 | -0.59566
I. Ancoa 220 kV | 0 | 0
I. Andacollo 66 kV | 0.41186 | 0.59369
I. Andina 1 | 43.6772 | 11.3213
I. Andina 2 | 0 | 0
I. Arauco | 0 | 0
I. Armazones | 1.1405 | 0
I. Bombeo 1 1 | 8.1016 | 0
I. Bombeo 1 2 | 9.8773 | 1.4074
I. Bombeo 2 1 | 4.2173 | -0.85635
I. Bombeo 2 2 | 4.1063 | 0.58512
I. Bombeo 3 1 | 2.6635 | 0.96674
I. Bombeo 3 2 | 2.7745 | 1.1819
I. Bucalemu 66 kV | 0 | 0
I. Buin 66 kV | 11.4781 | 0
I. C. BioBio 66 kV | 2.5939 | 0
I. C. Valdivia | 9.2588 | 3.0432
I. CAP 1 | 9.1596 | 2.2956
I. CAP 2 | 8.6732 | 5.1464
I. CAP 3 | 5.1067 | 0
I. CAP 4 | 11.105 | 4.0306
I. CAP Rengo | 0 | 0
I. CMPC Papeles 11 kV 1 | 1.6837 | 20.979
I. CMPC Papeles 110 kV 1 | 11.7246 | 0
I. CMPC Papeles 110 kV 2 | 9.2598 | -1.8803
I. CNN 220 KV | 17.9856 | 0
I. CYD (DOLE) 66 kV | 0.0302 | 0.0043033
I. Cachapoal 66 kV | 21.411 | 7.0375
I. Caserones 1 220 KV | 27.2612 | 4.7101
I. Caserones 2 220 KV | 13.2347 | 2.6874
I. Caserones 3 220 KV | 12 | 2.4367
I. Castilla+SSAA Castilla 110kV | 0 | 0
I. Catemu 44 kV | 3.8243 | 1.257
I. Celco 6 kV | 8.0567 | 3.4322
I. Cemento Melon 60 kV 1 | 2.1134 | 2.5373
I. Cemento Melon 60 kV 2 | 4.6294 | -4.5916
I. Cemento Melon 60 kV 3 | 1.4089 | 0.2861
I. Cemento Melon 60 kV 4 | 0.40256 | 0.20624
I. Cemento Melon 60 kV 5 | 0 | 0
I. Cemento Melon 60 kV 6 | 2.1 | 2.5212
I. Cemento Melon 60 kV 7 | 0.80511 | 0.49896
I. Centenario 110 kV | 4.4794 | -0.63828
I. Cerrillos 110 kV | 3.4501 | 1.0063
I. Chagres 1 110 kV | 11.2715 | 4.4548
I. Chagres 2 110 kV | 6.139 | 1.2466
I. Chiguayante 66 kV | 0.32423 | -0.08126
I. Chivilcan 66 kV | 14.1045 | 5.1193
I. Cholguan 220 kV | 1.6287 | 1.1369
I. Cholguán 66 kV | 0 | 0
I. Chumpullo CMPC | 6.0058 | 0.85578
I. Cocharcas 66 kV | 0 | 0
I. Colchagua 66 kV | 3.311 | -1.9646
I. Collipulli 66 kV | 0 | 0
I. Concepción 66 kV | 0.081058 | -0.080396
I. Confluencia 220 kV 1 | 56.7872 | 24.1912
I. Confluencia 220 kV 2 | 57.5525 | 24.5173
I. Cordillera 1 | 31.3993 | 23.5495
I. Cordillera 2 | 0 | 0
I. Coronel 66 kV 2 | 1.0014 | 0.45625
I. Curico 66 kV | 9.05 | 1.2896
I. Curico FFCC 66 kV | 0.11037 | 0.21902
I. Dataluna1 | 18.7534 | 0
I. Dataluna2 | 4.2168 | -2.0423
I. Dos Amigos 110 kV | 0 | 0
I. Duqueco 66 kV | 0.66134 | -0.30132
I. ENAP BIOBIO 1 | 5.3093 | 4.5403
I. ENAP BIOBIO 2 | 5.3093 | 4.5403
I. Ejercito 66 kV | 17.9139 | 5.2249
I. Eka Nobel 1 154 kV | 12.8883 | 4.6778
I. Eka Nobel 2 154 kV | 31 | 0
I. El Avellano | 6.2282 | 3.0164
I. El Bato 110 kV | 2.0128 | 0
I. El Cobre 110 kV 1 | 10.2652 | 4.9716
I. El Cobre 110 kV 2 | 10.2652 | 4.9716
I. El Manco 66 kV | 0 | 0
I. El Manzano 1 | 10.098 | 4.6008
I. El Manzano 3 | 3.44 | 1.0033
I. El Romeral (CMP) 1 | 3.5302 | 0.50303
I. El Romeral (CMP) 2 | 3.5302 | 0.50303
I. El Salvador 110 KV 1 | 7.8051 | 0
I. El Salvador 110 KV 2 | 0 | 0
I. El Salvador 110 KV 3 | 0 | 0
I. El Salvador 110 KV 4 | 6.9 | 3.535
I. El Teniente (Hornos de Arco) 66 1R | 3.0903 | 2.8932
I. El Teniente (Hornos de Arco) 66 2R | 3.0903 | 2.8932
I. El Teniente (Hornos de Arco) 66kV 1R2 | 1.8762 | 2.1936
I. El Teniente (Hornos de Arco) 66kV 2R2 | 0.9933 | 2.7474
I. El Teniente 154 kV 1 | 6.1033 | 5.714
I. Enami 110 kV 1 | 1.2077 | -1.0977
I. Enami 110 kV 2 | 1.8115 | -1.5976
I. Enami 110 kV 3 | 0.20128 | 0
I. Enami 110 kV 4 | 0.20128 | 0
I. Enami 110 kV 5 | 8.1517 | 4.837
I. Enami 110 kV 6 | 7.3466 | -2.4147
I. Escuadrón 66 kV | 9.5243 | 3.1305
I. Esperanza 66 kV | 0.0634 | 0.012874
I. FFCC 1 | 0 | 0
I. FFCC 2 | 0 | 0
I. FFCC Buin 66 kV | 0 | 0
I. FFCC Quilpue 110 kV | 9.5607 | 0
I. FFCC San Fernando 66 kV | 0 | 0
I. Fesub 66 kV | 0.0151 | 0.0030662
I. Fibranova | 5.262 | 1.5348
I. Fopaco 6 kV | 6.7278 | 3.2584
I. Graneros 66 kV | 6.1805 | 0.88068
I. Guanaco | 1.8099 | 0.59488
I. Hospital 66 kV | 0 | 0
I. Huasco 110 KV 1 | 11.0855 | 2.251
I. Huasco 110 KV 2 | 10.1353 | 2.5401
I. I. Maipo 66 kV | 11.0366 | 0
I. Incahuasi 110 kV | 0 | 0
I. Inchalam 13.8 kV | 4.9851 | 0.71034
I. Indura | 3.9719 | 0.99544
I. Indura 66 kV | 3.8628 | 0.96811
I. Inforsa 1 | 0 | 0
I. Inforsa 2 | 0 | 0
I. Inforsa 3 | 3.0904 | 4.9446
I. Itahue 66 kV | 0 | 0
I. Jorquera 220 KV | 5.4296 | 0
I. Kozan 110 kV 1 | 3.1673 | 2.1284
I. Kozan 110 kV 2 | 6.5608 | 0.93486
I. La Calera 110 kV | 17.9137 | 3.6375
I. La Coipa 220 KV 1 | 9.1625 | 0
I. La Coipa 220 KV 2 | 9.1625 | 0
I. La Ronda 66 kV | 4.0284 | 1.951
I. Laja (CMPC)_1 | 4.0092 | 1.7079
I. Laja (CMPC)_2 | 2.1716 | 0.7882
I. Laja (CMPC)_3 | 3.508 | 1.3865
I. Laja (CMPC)_B | 2.1716 | 0.7882
I. Laja (CMPC)_D | 0 | 0
I. Laja 66 kV | 0.75172 | 0.66296
I. Lama | 14.9447 | 3.0347
I. Lampa 1 | 1.9974 | -5.9137
I. Lampa 2 | 15.5354 | -4.5312
I. Lampa 3 | 45.4965 | 13.2698
I. Las Arañas | 1.9898 | -0.4987
I. Las Luces 110 kV | 4.4116 | 2.1366
I. Las Tortolas 220 kV 1 | 30.1538 | 13.7385
I. Las Tortolas 220 kV 2 | 30.1538 | 13.7385
I. Las Tortolas 220 kV 3 | 0 | 0
I. Las Vegas 110 kV | 1.6102 | 0.32697
I. Latorre 66 kV | 12.5625 | 0
I. Lautaro 66 kV | 6.6428 | 0
I. Licantén 66 kV | 1.0485 | 0.2129
I. Lirios 66 kV | 0 | 0
I. Lirquén | 2.9586 | 0.42158
I. Lo Aguirre 1 | 6.5471 | 2.3763
I. Lo Aguirre 2 | 0.3329 | 0.56148
I. Lo Ermita | 0.0041058 | 0.00083371
I. Lo Miranda 66 kV | 1.6555 | 0
I. Longavi 66kV | 2.5 | 0.82171
I. Los Angeles 154 kV | 0.1399 | 0.040804
I. Los Angeles 66 kV 1 | 1.587 | 1.7584
I. Los Colorados 110 KV | 4.7509 | 1.8777
I. Los Piuquenes 220 kV 1 | 75.4297 | 0
I. Los Piuquenes 220 kV 2 | 75.665 | 0
I. Los Piuquenes 220 kV 3 | 49.1881 | 0
I. MAPA 220 kV TR10 | 13.5772 | 13.8516
I. MAPA 220 kV TR5 | 0 | 0
I. MAPA 220 kV TR6 | 0 | 0
I. MAPA 220 kV TR9 | 13.5772 | 13.8516
I. MCDA 1 | 27.7713 | 3.9572
I. MCDA 2 | 27.7713 | 3.9572
I. MDP Teno 13.2 kV | 7.2842 | 3.9316
I. Macul 6 (Metro) | 12.5393 | -2.5462
I. Magnetita 110 kV | 6.5608 | -1.6443
I. Maitenes 220 kV 1 | 37.501 | 0
I. Maitenes 220 kV 2 | 37.501 | 0
I. Maitenes 220 kV 3 | 37.501 | 0
I. Malloa 66 kV | 1.214 | -0.55313
I. Manso de Velasco 66 kV | 9.6888 | 0
I. Manto Verde Copiapo 110 KV | 0 | 0
I. Manto Verde D. Almagro 110 KV 1 | 6.4477 | 2.5483
I. Manto Verde D. Almagro 110 KV 2 | 6.4477 | 2.5483
I. Mapal 154 kV | 11.4292 | 9.7738
I. Masisa | 8.7701 | 2.5579
I. Mauco 1 | 0.40256 | 0
I. Mauco 2 | 21.6373 | 7.8533
I. Mauro 220 kV 1 | 5.2954 | 2.8581
I. Mauro 220 kV 2 | 5.2954 | 2.8581
I. Metrenco FFCC 66 kV | 0.0997 | 0.014206
I. Metro 1 | 17.1999 | 0
I. Metro 2 | 12.4283 | -1.7709
I. Metro 3 | 0.3329 | 0.33018
I. Min. El Indio 110 kV | 0 | 0
I. Min.Carmen de Andacollo 110 kV | 0 | 0
I. Mina 110 kV 1 | 0.095607 | -1.5906
I. Mina 110 kV 2 | 0.095607 | -1.5906
I. Minera La Candelaria 1 | 35.0662 | 0
I. Minera La Candelaria 2 | 35.0662 | 0
I. Minera La Candelaria 3 | 35.0662 | 0
I. Minera Valle Central 4.16 kV 1 | 15.3409 | 2.186
I. Minera Valle Central 4.16 kV 2 | 6.8427 | 1.7149
I. Minero-Colon 1 110 kV | 29.33 | 8.5546
I. Minero-Colon 2 110 kV | 19.5388 | 5.6988
I. Minero-Cordillera 1 110 kV | 58.62 | 17.0975
I. Minero-Cordillera 2 110 kV | 0 | 0
I. Minero-El Cobre 1 110 kV | 92.9642 | 22.6744
I. Minero-El Cobre 2 110 kV | 5.5825 | 1.6282
I. Minero-Sewel 1 110 kV | 43.22 | 10.832
I. Minero-Sewel 2 110 kV | 28.7919 | 7.2159
I. Miraflores 110 kV | 10.5671 | 1.5057
I. Molinos 110 kV 1 | 0 | 0
I. Molinos 110 kV 2 | 12.7811 | 0
I. Moly-COP + Imsa 13.8 kV | 4.9851 | 0.71034
I. Monte Aguila 66 kV | 0 | 0
I. Neptuno 1 | 19.5302 | -2.7829
I. Neptuno 2 | 18.8644 | -2.688
I. Nueva Aldea 15 kV | 0.6622 | 1.0055
I. Nueva Panquehue 110 kV | 1.107 | 2.0232
I. Oxy 1 154 kV | 7.4574 | 1.5143
I. Oxy 2 154 kV | 9.0785 | 2.2753
I. P.Talagante 12 kV | 0.22073 | 1.4549
I. PETROPOWER | 8.2679 | 8.435
I. Pacífico_1 | 10.6076 | 7.9557
I. Pacífico_2 | 40.5094 | 8.2258
I. Paipote 110 KV 1 | 4.9771 | -1.0107
I. Paipote 110 KV 2 | 4.9771 | -1.0107
I. Pajonales (ESO) 110 kV | 0 | 0
I. Pangue 66 kV | 0.083525 | -0.75471
I. Panguilemo 66kV | 0.3311 | 1.8094
I. Papeles y Bosques BioBio 66 kV 1 | 3.0802 | 0
I. Papeles y Bosques BioBio 66 kV 2 | 6.0794 | 0
I. Papeles y Bosques BioBio 66 kV 3 | 6.971 | 1.4155
I. Perales 66 kV | 13.1314 | 0
I. Petrodow 154 kV | 25.1281 | 0
I. Petrox 66 kV | 9.9702 | 24.2691
I. Pillanlelbún 66 kV | 1.6379 | 1.3572
I. Planta Viñales 13.2 kV 1 | 0 | 0
I. Planta Viñales 13.2 kV 2 | 6.2 | 2.2503
I. Planta de Óxidos 110 kV | 4.5247 | 2.1914
I. Plantas 110 kV | 5.0903 | 1.0336
I. Polpaico 1 | 0 | 0
I. Polpaico 2 | 0 | 0
I. Polpaico 66 kV | 3.3234 | -0.47356
I. Potrerillos 110 KV 1 | 17.8725 | 4.4793
I. Potrerillos 110 KV 2 | 15.9495 | 6.7945
I. Procart 220 kV 1 | 15.3886 | 10.3412
I. Procart 220 kV 2 | 15.8549 | 0
I. Procart 220 kV 3 | 10.4589 | -8.391
I. Pto. Chungo + SS/AA Los Vilos 110 kV | 2.1181 | -1.3127
I. Punitaqui | 0 | 0
I. Quinta 66 kV | 0 | 0
I. Quintero 110 kV 1 | 2.9185 | 0.85124
I. Quintero 110 kV 2 | 3.2204 | 1.4673
I. RPC 110 kV | 10.2652 | 2.5727
I. Refugio 1 | 0.79182 | -0.11283
I. Refugio 2 | 0.79182 | -0.11283
I. Reguladora Rapel 66 kV | 0 | 0
I. Renaico 66 kV | 0 | 0
I. Rengo 66 kV | 0 | 0
I. Reñaca 110 kV | 9.3 | 1.8884
I. Rosario 66 kV | 2.3177 | 0.84121
I. Río Melado 154 kV | 0.88293 | 3.2791
I. SS/AA A. Jahuel | 0.21643 | 0
I. SS/AA C. Navia | 0.19684 | 0
I. SS/AA C. Pinto | 0.027035 | 0
I. SS/AA Cardones | 0.042645 | -0.094868
I. SS/AA D. Almagro | 0.035292 | 0
I. SS/AA El Peñón | 0.086491 | 0.012324
I. SS/AA Itahue | 0 | 0
I. SS/AA Las Palmas | 0.016239 | -0.029679
I. SS/AA Los Espinos | 0.014003 | 0.0046027
I. SS/AA Maitencillo | 0.080992 | 0.011541
I. SS/AA Pan de Azúcar | 0.29172 | 0
I. SS/AA Polpaico | 0 | 0
I. SS/AA San Lorenzo | 0.12149 | 0
I. SS/AA Teno | 0.037525 | 0.0053469
I. SS/AA Yungay | 0.20021 | 0.065805
I. SSAA El Cobre | 0 | 0
I. SSAA Cautín | 0.0262 | 0
I. SSAA Charrúa | 0.14876 | 0
I. SSAA Concepción 220 kV | 0.058038 | 0
I. SSAA Hualpén 220 kV | 0.011916 | 0
I. SSAA Quillota | 0.036715 | 0.0074552
I. SSAA Sauzal | 0.039338 | 0
I. SSAA Temuco | 0 | 0
I. San Antonio 110 kV 1 | 10.4664 | 0
I. San Antonio 110 kV 2 | 14.6933 | 2.9836
I. San Felipe 110 kV | 6.2396 | 2.4661
I. San Francisco 66 kV | 7.836 | 1.1166
I. San Jose Maipo | 0 | 0
I. San Miguel 66 kV | 3.5869 | 1.6342
I. San Rafael 110 kV | 1.5096 | 3.6746
I. San Vicente T.T. 66 kV | 3.5317 | 0
I. Santa Fe 154 kV | 0.090541 | 0.022692
I. Santa Fe_U1 | 25.0574 | 11.4165
I. Santa Fe_U2 | 27.0619 | 11.5283
I. Santa Fe_U3 | 27.0619 | 11.5283
I. Santa Filomena 220 kV | 34.5927 | 4.9292
I. Santa Raquel 5 (Metro) | 8.8774 | 0
I. Sauzalito 13.8 kV | 0 | 0
I. T. Amarilla 110 kV | 13.2347 | 4.8035
I. Talcahuano 66 kV | 4.4582 | 0
I. Talcahuano 66 kV(1) | 12.9693 | 3.2504
I. Tchitack 1 | 24.4158 | -3.4791
I. Tchitack 2 | 22.5291 | 0
I. Teno1 13.2 kV | 5.2976 | 1.7412
I. Teno2 13.2 kV | 10.8159 | 4.9279
I. Torquemada 110 kV 1 | 0 | 0
I. Torquemada 110 kV 2 | 0 | 0
I. Totoralillo 220 KV | 17.9856 | 0
I. Trapén 110 kV | 0 | 0
I. Travesía 110 KV | 18.3702 | -2.6176
I. Tres Esquinas 66 kV | 0 | 0
I. Tumbes 66 kV | 2.8776 | 0
I. Tuniche 66 kV | 0.49665 | 0.49259
I. Túnel El Melón 44 kV | 1.6102 | -2.0917
I. Valparaiso | 10.869 | 0
I. Ventanas 1 | 1.8115 | 1.0266
I. Ventanas 2 | 1.8115 | 1.0266
I. Victoria 66 kV | 0.50048 | -1.0814
I. Villa Alegre 66 kV | 0 | 0
I. Viñales 23 kV | 6.8427 | 2.4836
I. carga Esperanza U3 | 17.9897 | 8.7128
I. km 21 | 2.1134 | 0
I. Ñiquén 66 kV | 1.1037 | -2.6865
PE LA ESTRELLA SSAA | 0.0035 | 0
PE Negrete - SSAA | 0.0625 | 0
PFV Sol del Desierto SSAA Eq | 0 | 0
R. A. Blancas 66 kV | 6.7872 | 1.701
R. Achupallas 110 kV | 16.5835 | 2.363
R. Aihuapi 1 66 kV | 0.094091 | -0.28857
R. Aihuapi 2 66 kV | 1.599 | 1.7241
R. Alameda 1 66 kV | 29.386 | 0
R. Alameda 2 66 kV | 16.7003 | 0
R. Alameda 3 66 kV | 12.1684 | 3.5491
R. Alcones 66 kV 1 | 5.0767 | 3.0123
R. Alcones 66 kV 2 | 6.3868 | 2.3181
R. Algarrobo Norte 66 kV | 2.6919 | 1.809
R. Alhué 66 kV | 7 | 6.747
R. Altamirano 1 | 40.1287 | 10.0572
R. Altamirano 2 | 40.3662 | 5.7519
R. Altamirano 3 | 0.94977 | -1.6019
R. Altamirano 4 | 0 | 0
R. Alto Bonito 110 kV | 26.0273 | 0
R. Alto del Carmen 110 KV | 1.4109 | -0.94814
R. Ancoa 220 kV | 0 | 0
R. Ancud 110 kV | 10.2526 | 0
R. Andacollo 66 kV | 0.65227 | 0.61068
R. Andalien 1 66 kV | 13.5742 | 1.9342
R. Andalien 2 66 kV | 10.3704 | 1.4777
R. Andes 1 | 21.6077 | -5.4154
R. Andes 2 | 19.5895 | -3.9778
R. Angol 66 kV | 6.5742 | 0.93678
R. Apoquindo 1 | 38.3479 | 0
R. Apoquindo 2 | 44.0466 | 6.2763
R. Apoquindo 3 | 39.0602 | 7.9315
R. Apoquindo 4 | 0 | 0
R. B.Blanco 66 kV | 11.1933 | 2.2729
R. Batuco 1 | 28.0189 | 5.6895
R. Batuco 2 | 45.2338 | 11.3367
R. Batuco 3 | 30.987 | 4.4154
R. Bicentenario 1 | 18.046 | 4.5228
R. Bicentenario 2 | 7.1234 | 2.8154
R. Bollenar 66 kV | 12.2824 | 2.4941
R. Bosquemar 1 110 kV | 9.26 | 1.3195
R. Bosquemar 2 110 kV | 4.4146 | 0.62906
R. Brasil 1 | 35.0236 | 0
R. Brasil 2 | 25.5256 | 0
R. Brasil 3 | 6.5299 | 1.6365
R. Buin 66 kV 1 Y 2 | 31.7948 | 0
R. Cabildo 1 | 0 | 0
R. Cabildo 2 | 0 | 0
R. Cabrero 1 66 kV | 8.1889 | 3.2365
R. Cabrero 2 66 kV | 9.8042 | 3.8749
R. Cachapoal 66 kV | 23.284 | 5.8355
R. Calbuco 110 kV | 6.7724 | 0
R. Caldera 110 KV | 6.3491 | 0
R. Caldera 2 110 KV | 2.5397 | 0
R. Caleu 44 kV | 0.75368 | 0.32107
R. Calle Calle 23 kV | 16.5 | 0
R. Calle Calle 66 kV | 15.0145 | 0
R. Carampangue 1 66 kV | 2.8666 | 0
R. Carampangue 2 66 kV | 1.5177 | -1.0988
R. Carrascal 1 | 15.078 | 0
R. Carrascal 2 | 18.4022 | 0
R. Carrascal 3 | 0 | 0
R. Casablanca 1 66 kV | 6.0298 | 2.3831
R. Casablanca 2 66 kV | 6.5681 | 0.93591
R. Casas Viejas 110 kV | 7.4542 | 0
R. Castilla 110kV | 0 | 0
R. Castro 110 kV | 9.8764 | 2.4753
R. Catemu 44 kV | 1.0767 | 2.5422
R. Cauquenes 66 kV 1 | 12.2041 | 2.4781
R. Cauquenes 66 kV 3 | 2.0876 | -3.9205
R. Cañete 66 kV | 0 | 0
R. Cerrillos 110 kV | 4.3033 | 1.0785
R. Chacabuco 1 | 37.9917 | 0
R. Chacabuco 2 | 61.4991 | 9.5919
R. Chacabuco 3 | 33.4802 | 4.7706
R. Chacabuco 4 | 0.83103 | 0.47097
R. Chacabuco 6 | 6.1737 | 0.8797
R. Chacabuco 7 | 9.9728 | -2.9087
R. Chacabuco 8 | 29.6363 | 8.6439
R. Chacahuín 1 66 kV | 0 | 0
R. Chacahuín 2 66 kV | 27.2079 | 3.8769
R. Charrúa 154 kV | 0 | 0
R. Charrúa 66 kV | 4.8442 | 2.4817
R. Chicureo 1 | 0 | 0
R. Chicureo 2 | 13.772 | -3.4516
R. Chiguayante 1 66 kV | 9.0214 | 1.8319
R. Chiguayante 2 66 kV | 7.9253 | 1.1293
R. Chillán 1 66 kV | 16.8609 | 0
R. Chillán 2 66 kV | 22.4811 | 0
R. Chillán 4 66 kV | 21.6782 | 0
R. Chimbarongo 66 kV | 7.5472 | 0
R. Chirre 110 kV | 0 | 0
R. Chivilcan 1 66 kV | 15.7082 | -13.433
R. Chivilcan 2 66 kV | 12.6982 | 6.8538
R. Chocalán 66 kV | 8.6796 | 2.1753
R. Cholguán 220 kV | 2.2491 | 1.1522
R. Cholguán 66 kV | 0 | 0
R. Chonchi 24 kV | 7.713 | 2.2496
R. Chumaquito 66 kV | 8.0289 | -4.1133
R. Cipreses 154 kV | 0 | 0
R. Club Hípico 1 | 11.0413 | 4.7036
R. Club Hípico 3 | 34.3113 | 10.0075
R. Club Hípico 4 y 2 | 26.7129 | 8.7801
R. Cocharcas 66 kV 1 | 7.7078 | -2.2481
R. Cocharcas 66 kV 2 | 0 | 0
R. Colaco 110 kV | 10.817 | 3.155
R. Colbun 220 kV | 0 | 0
R. Colchagua 66 kV | 17.6637 | 0
R. Colcura 66 kV | 0.084301 | 0.24959
R. Collipulli 1 66 kV | 0 | 0
R. Collipulli 2 66 kV | 0 | 0
R. Colo Colo 1 66 kV | 18.9702 | 2.7031
R. Colo Colo 2 66 kV | 9.6116 | 1.3696
R. Combarbala 1 66 kV | 0.74547 | 0.61772
R. Combarbala 2 66 kV | 0.74547 | 0.61772
R. Combarbala 3 66 kV | 0.93175 | 0.23352
R. Con Con 110 kV | 5.8144 | 3.9073
R. Constitucion 2 | 22.16 | 7.2836
R. Constitucion 3 | 13.8098 | 4.0279
R. Constitución 66 kV | 12.6857 | 3.1793
R. Coopelan 220 kV | 0 | 0
R. Copiapo 1 110 kV | 14.3914 | 2.9223
R. Copiapo 2 110 kV | 20.4583 | 2.9152
R. Cordova 1 | 45.2338 | 0
R. Cordova 2 | 27.0691 | 5.4966
R. Cordova 3 | 27.9001 | -5.6654
R. Cordova 4 | 0 | 0
R. Coronel 66 kV 1 | 16.6938 | 4.1839
R. Coronel 66 kV 2 | 2.2764 | 1.0372
R. Costanera | 0 | 0
R. Cunco | 0 | 0
R. Curacautín 1 66 kV | 2.9159 | 0.95841
R. Curacaví 1 | 0 | 0
R. Curacaví 2 | 5.3426 | 0.76128
R. Curacaví 3 | 3.6804 | 0.52443
R. Curanilahue 1 66 kV | 0 | 0
R. Curanilahue 2 66 kV | 9.0214 | 7.2377
R. Curicó CEC 1 66 kV | 12.5251 | 0.23146
R. Curicó CEC 2 66 kV | 11.2033 | 0
R. Curicó CGE 1 66 kV | 67.7644 | 9.6559
R. Curicó CGE 2 66 kV | 42.1941 | 6.0123
R. Dalcahue 110 kV | 17.8404 | 5.2034
R. Degañ | 4.3268 | -2.2167
R. Deuco 66 kV | 7.6123 | 0
R. Duqueco 66 kV | 0.79422 | -0.3139
R. E.E. Pirque 1 110 kV | 1.1086 | 0.36439
R. E.E. Pirque 2 110 kV | 1.2473 | 0.56827
R. Ejercito 66 kV | 11.6351 | 1.6579
R. El Avellano | 7.4567 | 3.6114
R. El Espino 66 kV | 0 | 0
R. El Maitén 66 kV | 6.4232 | 3.6402
R. El Manzano 1 66 kV | 5.7809 | 4.3357
R. El Manzano 2 | 9.0231 | 3.2749
R. El Manzano 2 66 kV | 4.0145 | 3.6489
R. El Manzano 4 | 8.7856 | 2.8877
R. El Melón 1 44 kV | 2.4765 | 0
R. El Melón 2 44 kV | 4.1993 | 0
R. El Monte 66 kV | 7.7078 | 0
R. El Paico | 1.4452 | 2.1946
R. El Peumo 66 kV | 7.2057 | 5.781
R. El Peñon 110 kV | 20.3127 | 2.8944
R. El Peñón 66 kV | 15.2812 | 2.1775
R. El Salado + Chañaral 110 KV | 9.7354 | 2.8395
R. El Sauce 66 kV | 0.1864 | 0.48305
R. El Totoral 1 | 3.6609 | 0.91752
R. El Totoral 2 | 1.3998 | -0.19946
R. Empalme 1 110 kV | 6.5843 | -1.6502
R. Empalme 2 110 kV | 3.1981 | 0.6494
R. Entel 44 kV | 0.0111 | 0.0022539
R. Escuadrón 66 kV | 9.9067 | 3.2562
R. Esperanza 66 kV | 0.49134 | -0.47358
R. Fatima 1 66 kV | 4.4962 | 1.1269
R. Fatima 2 66 kV | 20.5542 | 0
R. Florida | 10.329 | 2.0974
R. Frutillar 1 66 kV | 3.4332 | 1.3569
R. Frutillar 2 66 kV | 3.4332 | 1.3569
R. Fuentecilla 66 kV | 8.7 | 0
R. Gorbea 66 kV | 4.5149 | 0.64334
R. Graneros 66 kV | 11.2406 | 2.2825
R. Guayacan 1 66 kV | 15.2812 | 0
R. Guayacan 2 66 kV | 5.9634 | -1.2109
R. Hernán Fuentes 110 kV | 10.5819 | 2.6521
R. Hospital 66 kV 1 | 0 | 0
R. Hospital 66 kV 2 | 3.6933 | 0
R. Hualañe 66 kV | 2.4087 | 0
R. Hualte 33kV 1 | 1.4452 | 0
R. Hualte 33kv 2 | 0 | 0
R. Huasco 110 KV | 4.0917 | 2.3189
R. I. Maipo 1 66 kV | 0.32117 | -8.0227
R. I. Maipo 2 66 kV | 1.2847 | 0
R. Illapel 110 kV | 0.74547 | -0.10622
R. Inca de Oro + D.Amagro 110 KV | 4.5149 | 0.9168
R. Incahuasi 110 kV | 0 | 0
R. Itahue 66 kV | 3.2115 | 1.4632
R. Juncal 44 kV | 0.32305 | -0.95645
R. La Calera 110 kV | 5.9221 | -0.84386
R. La Cisterna 1 | 21.1329 | 0
R. La Cisterna 2 | 26.4754 | 3.7725
R. La Cisterna 3 | 35.3798 | 0
R. La Cisterna 5 | 2.0183 | -0.28759
R. La Dehesa 1 | 27.7814 | 9.1313
R. La Dehesa 2 | 19.7082 | 7.7892
R. La Dehesa 3 | 17.5712 | 2.5038
R. La Dehesa 4 | 0 | 0
R. La Manga 66 kV | 14.4112 | 6.566
R. La Mision 66 kV | 14.6735 | 2.9796
R. La Palma 66 kV 1 | 0.80291 | 0.5813
R. La Palma 66 kV 2 | 21.9994 | 4.4672
R. La Reina 1 | 0 | 0
R. La Reina 2 | 39.2977 | 0
R. La Reina 3 | 36.4483 | 5.1935
R. La Reina 4 | 32.7678 | 0
R. La Ronda 66 kV | 5.8611 | 1.9265
R. La Unión 1 66 kV | 5.5496 | -0.79078
R. La Unión 3 66 kV | 7.0545 | -3.998
R. La Unión 5 66 kV | 1.6931 | -1.6319
R. La Vega 66 kV | 0 | 0
R. Laja 1 66 kV | 2.8834 | 0.41087
R. Laja 2 66 kV | 2.8834 | 0.41087
R. Larqui | 12.2041 | 0
R. Las Acacias 1 | 26.9504 | 6.7544
R. Las Acacias 2 | 15.3154 | 4.467
R. Las Acacias 3 | 9.7354 | 4.1472
R. Las Arañas | 8.5158 | 0
R. Las Balandras 1 66 kV | 1.1844 | 0
R. Las Balandras 2 66 kV | 0.646 | 0.09205
R. Las Cabras 1 66 kV | 1.7664 | -2.5463
R. Las Cabras 2 66 kV | 1.7664 | -2.5463
R. Las Compañias 110 kV | 19.5672 | 9.4768
R. Las Encinas 66 kV 1 | 13.921 | 5.0526
R. Las Encinas 66 kV 2 | 14.2032 | 5.1551
R. Las Piñatas 66 kV | 0 | 0
R. Las Vegas | 1.5613 | 2.0817
R. Las Violetas 66 kV | 13.2681 | 0
R. Latorre 66 kV | 15.4981 | 0
R. Lautaro 1 66 kV | 3.9505 | 1.6829
R. Lautaro 2 66 kV | 0 | 0
R. Lebu 1 66 kV | 1.2647 | -3.1755
R. Lebu 2 66 kV | 0 | 0
R. Leyda 110 kV | 0.646 | -0.51827
R. Licanco | 7.2427 | -1.8152
R. Licantén 66 kV | 1.5255 | 0.21737
R. Lihueimo 1 66 kV | 7.5333 | 5.6499
R. Lihueimo 2 66 kV | 0.49134 | 4.4396
R. Lihueimo 3 66 kV | 0.49134 | 4.4396
R. Linares 66 kV | 30.0283 | 4.2788
R. Linares Norte 1 | 2.0876 | 0
R. Linares Norte 2 | 14.6127 | 0
R. Lirquén | 3.0774 | 0.43851
R. Llaima 66 kV | 5.1868 | 1.0532
R. Lo Boza 1 | 13.8908 | -1.9793
R. Lo Boza 2 | 18.7584 | 6.1656
R. Lo Boza 3 | 32.1742 | 0
R. Lo Boza 4 | 27.0691 | 0
R. Lo Boza 5 | 0 | 0
R. Lo Boza 6 | 0 | 0
R. Lo Miranda 66 kV | 17.6637 | 5.1519
R. Lo Prado | 0.3562 | -0.11708
R. Lo Valledor 1 | 13.4158 | 0
R. Lo Valledor 2 | 19.4707 | 2.7745
R. Lo Valledor 3 | 33.7176 | 4.8045
R. Lo Valledor 4 | 17.5464 | 2.5003
R. Loma Colorada 1 66 kV | 10.0331 | 2.0373
R. Loma Colorada 2 66 kV | 0 | 0
R. Loncoche 1 66 kV | 3.1981 | -0.6494
R. Loncoche 2 66 kV | 0.94063 | -0.85497
R. Loncoche 3 66 kV | 6.114 | 0
R. Longavi 66kV | 3.6374 | 0.91162
R. Lord Cochrane 1 | 24.8133 | -7.2372
R. Lord Cochrane 2 | 24.1009 | 3.4342
R. Lord Cochrane 3 | 0.11873 | 1.3139
R. Loreto 66 kV | 0.64233 | -0.81286
R. Los Angeles 66 kV 1 | 20.4147 | 1.5942
R. Los Angeles 66 kV 2 | 13.3945 | 1.9086
R. Los Dominicos 1 | 0 | 0
R. Los Dominicos 2 | 20.5392 | 4.1707
R. Los Dominicos 3 | 16.0278 | -3.2546
R. Los Lagos 1 66 kV | 5.2204 | 1.3084
R. Los Lagos 2 66 kV | 5.2204 | 1.3084
R. Los Lagos 3 | 0 | 0
R. Los Loros 110 kV | 1.552 | 1.8633
R. Los Maquis | 5.1385 | 1.0434
R. Los Negros 66 kV | 1.599 | -0.22784
R. Los Sauces | 6.5742 | -0.93678
R. Los Tambores 66 kV | 8.8417 | 2.9061
R. Los Tambores 66 kV 2 | 0 | 0
R. Los Tilos Bulnes | 0.64233 | 0
R. Lota (Enacar) 66 kV | 0 | 0
R. Lota (Frontel) 66 kV 1 | 8.6842 | 0
R. Lota (Frontel) 66 kV 2 | 10.7135 | 0
R. Machalí | 22.16 | 0
R. Macul 1(1) | 10.8039 | -1.5395
R. Macul 2 | 0 | 0
R. Macul 3 | 35.8547 | -5.109
R. Macul 4 | 37.1607 | -5.2951
R. Mahns 1 | 1.602 | -0.22826
R. Mahns 2 | 8.9371 | 0
R. Maipu 1 | 12.8223 | 2.6037
R. Maipu 2 | 13.5345 | 1.9286
R. Maipu 4 | 14.0095 | 2.8447
R. Maitenes | 0.11873 | -2.966
R. Malloa 66 kV | 1.7664 | -0.58059
R. Malloco 1 | 13.8908 | 4.5657
R. Malloco 2 | 12.6249 | 4.1496
R. Malloco 3 | 14.4843 | 6.5992
R. Malloco 4 | 14.0095 | 4.6047
R. Mandinga 66 kV | 4.5854 | 2.0892
R. Manso de Velasco 66 kV | 17.4159 | 0
R. Marbella 110 kV | 9.8768 | 1.4074
R. Marchigue 1 | 3.9304 | -3.1533
R. Marchigue 2 | 2.129 | -4.1095
R. Marga Marga 1 110 kV | 14.1052 | 4.114
R. Marga Marga 2 110 kV | 11.6288 | 0
R. Marga Marga 3 110 kV | 23.3652 | 0
R. Mariquina 220 kV | 17.4738 | 0
R. Mariscal 1 | 33.0053 | 4.703
R. Mariscal 2 | 11.1601 | -3.255
R. Mariscal 3 | 0 | 0
R. Marquesa 66 kV | 16.9583 | 3.4435
R. Maule 66 kV 1 | 12.3647 | 0
R. Mayaca | 9.5829 | 1.3655
R. Melipilla 1 110 kV | 16.058 | 3.2607
R. Melipilla 3 110 kV | 16.3791 | 2.3339
R. Melipilla 4 110 kV | 0 | 0
R. Miraflores 1 110 kV | 16.3664 | 0
R. Miraflores 2 110 kV | 16.2625 | 0
R. Molina 1 66 kV | 22.8022 | 0
R. Molina 2 66 kV | 17.6637 | 4.4269
R. Monte Patria 66 kV | 3.7271 | 4.7166
R. Montenegro 13.8kV | 0.22956 | 0.45557
R. Nahuelbuta 66 kV | 3.3447 | 0
R. Nancagua 66 kV | 3.2115 | 0.65214
R. Negrete 23 kV | 3.4601 | 0
R. Nirivilo 66 kV 1 | 0 | 0
R. Nirivilo 66 kV 2 | 3.8539 | 0.96587
R. Nueva Imperial 66 kV | 11.7576 | 3.4293
R. Ochagavia 1 | 1.6622 | 0.4848
R. Ochagavia 2 | 40.7224 | 5.8026
R. Osorno 1 66 kV | 7.713 | 1.5662
R. Osorno 2 66 kV | 14.5794 | 0
R. Osorno 3 66 kV | 14.6735 | 0
R. Ovalle 1 66 kV | 0 | 0
R. Ovalle 2 66 kV | 0 | 0
R. Padre Hurtado | 0 | 0
R. Padre Las Casas 66 kV 1 | 7.6803 | -1.9249
R. Padre Las Casas 66 kV 2 | 8.9358 | -2.9371
R. Paillaco 66 kV | 0 | 0
R. Pajaritos 1 | 36.567 | 0
R. Pajaritos 2 | 35.736 | 8.9563
R. Pajaritos 3 | 0 | 0
R. Pajaritos 4 | 0.23747 | 2.9589
R. Pan de Azucar (Emec) 110 kV | 50.6886 | 14.7842
R. Panamericana 1 | 21.489 | 7.0631
R. Panamericana 2 | 18.7584 | 5.4712
R. Panamericana 4 | 0.83103 | 0.35402
R. Panguilemo 66kV | 11.5617 | 1.6475
R. Panguipulli 66 kV 1 | 5.8318 | 0.83099
R. Panguipulli 66 kV 2 | 6.3021 | 3.0522
R. Paniahue 66 kV | 5.5681 | 3.5966
R. Panimavida 1 66 kV | 1.7664 | -0.2517
R. Panimavida 2 66 kV | 1.927 | 0.39129
R. Panquehue 44 kV | 5.3837 | 1.3493
R. Paposo 220 kV | 5.2205 | -1.0601
R. Pargua | 11.364 | 2.3076
R. Parral 66 kV | 28.5831 | -4.0729
R. Parronal 66 kV | 1.927 | 0
R. Paso Hondo | 0.80291 | -1.043
R. Pelequen 66 kV | 0.48175 | -0.34878
R. Penco 66 kV | 2.445 | 0
R. Perales 66 kV | 11.2135 | 0
R. Peñablanca 110 kV | 12.9208 | 1.8411
R. Picarte 1 66 kV | 19.1884 | 0
R. Picarte 2 66 kV | 17.9656 | 0
R. Pichil 66 kV | 8.4654 | 1.2063
R. Pichirropulli 1 66 kV | 0 | 0
R. Pichirropulli 2 66 kV | 1.6931 | 0
R. Picoltué 220 kV | 5.8653 | -2.3181
R. Pid Pid 110 kV | 9.4061 | 0
R. Piduco 1 66 kV | 4.0145 | 4.2112
R. Piduco 2 66 kV | 47.0498 | 0
R. Pillanlelbún 66 kV 1 | 0 | 0
R. Pillanlelbún 66 kV 2 | 3.7624 | 1.487
R. Pilmaiquen 66 kV | 0.28218 | 2.3345
R. Pintana 1 | 12.5848 | 1.7932
R. Pintana 2 | 11.6349 | 2.3626
R. Pintana 3 | 0 | 0
R. Pintana 4 | 11.7536 | 0
R. Pitrufquen 1 66 kV | 5.5496 | 0
R. Pitrufquen 2 66 kV | 5.9258 | -1.9477
R. Pitrufquen 3 66 kV | 4.7971 | 2.4576
R. Placeres 1 110 kV | 8.3985 | -32.5273
R. Placeres 2 110 kV | 11.1981 | -32.0327
R. Placilla | 16.0434 | 2.2861
R. Placilla 66 kV | 0.80291 | 1.1574
R. Plantas 110 kV | 6.3491 | 0.9047
R. Playa Ancha 110 kV 1 | 6.8911 | 0
R. Playa Ancha 110 kV 2 | 6.9988 | -0.99728
R. Portezuelo 66 kV | 2.129 | 1.4307
R. Pte. Alto 1 | 29.0874 | 4.1448
R. Pte. Alto 2 | 0 | 0
R. Pte. Alto 3 | 26.2126 | 3.7351
R. Puchoco | 3.5411 | 0.50458
R. Pucón | 13.6388 | 8.0928
R. Pudahuel 1 | 7.4796 | 2.7147
R. Pudahuel 2 | 30.3933 | 9.9583
R. Pudahuel 3 | 0 | 0
R. Pudahuel 4 | 24.6078 | 7.1773
R. Pueblo Seco 154 kV | 5.2991 | -0.75509
R. Puert Montt 66 kV (T22) | 1.599 | 1.325
R. Puerto Montt 1 | 54.7428 | 0
R. Puerto Montt 23 kV (T33) | 0.1222 | 6.1086
R. Puerto Montt 23 kV (T44) | 55.5982 | 7.9223
R. Puerto Varas 1 66 kV | 5.8318 | 3.1477
R. Puerto Varas 2 66 kV | 18.53 | 0
R. Pullinque 66 kV | 0.18809 | 0.38387
R. Pumahue 1 66 kV | 17.5894 | 0
R. Pumahue 2 66 kV | 0 | 0
R. Punitaqui | 0 | 0
R. Punta Peuco | 3.5617 | -4.2761
R. PuntaCortes 4 | 0.48175 | 2.7926
R. Puquillay 66 kV | 0 | 0
R. Purranque 66 kV | 5.0793 | -2.7415
R. Q. Tilcoco 1 66 kV | 4.4962 | -1.777
R. Q. Tilcoco 2 66 kV | 0 | 0
R. Quellon 1 23 kV | 7.9952 | -2.0038
R. Quellon 2 23 kV | 2.2575 | -0.32167
R. Quellon 3 23 kV | 2.2575 | -0.32167
R. Quereo 110 kV | 0 | 0
R. Quilicura 1 | 12.1098 | 0
R. Quilicura 2 | 14.9593 | 5.9123
R. Quilicura 3 | 21.8452 | 4.4359
R. Quilicura 4 | 16.8588 | 2.4022
R. Quilmo 66 kV | 1.7664 | 0
R. Quilmo II 66 kV | 5.4597 | 0
R. Quilpue 1 110 kV | 9.0446 | 0
R. Quilpue 2 110 kV | 15.6127 | 2.2247
R. Quinquimo 110 kV | 4.2862 | 5.5678
R. Quinta 1 66 kV | 3.051 | 0
R. Quinta 2 66 kV | 3.051 | 0
R. Quintay | 0.9201 | 0.13111
R. Quintero + M. Maitenes 110 kV 1 | 12.5979 | 3.1573
R. Quintero + M. Maitenes 110 kV 2 | 4.5223 | 1.319
R. Quirihue 33 kV 1 | 5.2991 | 0
R. Quirihue 33 kV 2 | 0.16058 | -0.11626
R. Ranguili 66 kV 1 | 0 | 0
R. Ranguili 66 kV 2 | 2.5692 | 0
R. Rauquén 66 kV 1 | 20.8753 | 4.2389
R. Rauquén 66 kV 2 | 9.9559 | 2.9038
R. Recoleta 1 | 40.6036 | 0
R. Recoleta 2 | 12.7035 | -2.5796
R. Recoleta 3 | 36.5907 | 0
R. Recoleta 4 | 38.704 | 0
R. Rengo 66 kV | 13.4886 | 0
R. Retiro 66 kV | 8.3794 | 1.4447
R. Rosario 66 kV | 3.3721 | 0.84513
R. Rucue 220 kV | 0 | 0
R. Rungue 44 kV | 0.21537 | -0.83411
R. Río Blanco 44 kV | 0.32305 | -0.95645
R. Río Negro 66 kV | 2.8218 | -1.4457
R. Salamanca 1 110 kV | 0 | 0
R. Salamanca 2 110 kV | 2.0499 | -0.99281
R. San Antonio 110 kV 1 | 12.1671 | 0
R. San Antonio 110 kV 2 | 3.7686 | 0.76525
R. San Bernardo 1 | 11.6349 | 1.6579
R. San Bernardo 2 | 7.0047 | 0
R. San Bernardo 3 | 41.4347 | 15.0388
R. San Bernardo 5 | 7.7171 | 2.8009
R. San Carlos 1 66 kV | 7.7078 | 3.9488
R. San Carlos 2 66 kV | 6.9838 | 3.5779
R. San Clemente 66 kV | 5.4597 | 1.3683
R. San Cristobal 1 | 42.8594 | 9.7217
R. San Cristobal 2 | 15.7903 | -7.6476
R. San Cristobal 3 | 33.124 | 6.7261
R. San Cristobal 4 | 34.0738 | -6.919
R. San Cristobal 5 | 37.1256 | 9.3045
R. San Felipe 110 kV | 8.1832 | 0
R. San Fernando 66 kV | 16.5397 | 2.3568
R. San Francisco 66 kV | 11.4012 | 1.6246
R. San Gregorio 66kV 1 | 0.16058 | 0.23148
R. San Gregorio 66kV 2 | 2.8904 | 0.41186
R. San Javier 66 kV | 0 | 0
R. San Jerónimo 66 kV | 2.3688 | 1.6535
R. San Joaquin 1 | 37.6355 | 0
R. San Joaquin 1 110 kV | 28.1396 | 4.0096
R. San Joaquin 2 | 11.9911 | 4.3522
R. San Joaquin 2 110 kV | 21.4308 | 3.0538
R. San Joaquin 3 | 39.6539 | 14.3924
R. San Joaquin 3 110 kV | 21.0582 | 0
R. San Joaquin 4 | 12.9409 | 4.2535
R. San Jose 1 | 18.6397 | 3.785
R. San Jose 2 | 16.2652 | 4.744
R. San Jose 3 | 20.3018 | 2.8928
R. San Jose 4 | 27.6626 | 0
R. San Jose Maipo | 0 | 0
R. San Juan 1 66 kV | 10.0632 | 0
R. San Juan 2 66 kV | 13.4175 | 0
R. San Miguel 66 kV | 5.2188 | 1.7153
R. San Pablo 1 | 53.5445 | 9.4345
R. San Pablo 2 | 29.4436 | 5.9788
R. San Pablo 3 | 26.8546 | 5.4531
R. San Pedro 1 110 kV | 15.8281 | 3.214
R. San Pedro 1 66 kV | 6.5763 | 0.93708
R. San Pedro 2 110 kV | 4.4146 | 2.3828
R. San Pedro 2 66 kV | 7.9253 | 1.1293
R. San Rafael 110 kV 1 | 11.4134 | 2.8605
R. San Rafael 110 kV 2 | 2.1535 | 1.2778
R. San Rafael 66 kV | 13.1675 | 0
R. San Sebastian 66 kV | 6.1374 | 0
R. San Vicente T.T. 66 kV | 5.1385 | 2.7735
R. Sangra | 13.7329 | 3.4418
R. Santa Barbara 66 kV | 0.34604 | 0
R. Santa Cruz 66 kV | 0 | 0
R. Santa Elena 1 | 28.1376 | 0
R. Santa Elena 2 | 34.5487 | 8.6587
R. Santa Elena 3 | 39.7725 | 0
R. Santa Elena 4 | 0.11873 | 0.11444
R. Santa Elvira 1 66 kV | 28.9043 | 0
R. Santa Elvira 2 66 kV | 30.6707 | -4.3704
R. Santa Marta 1 | 30.2746 | -6.1475
R. Santa Marta 2 | 29.0874 | 8.4838
R. Santa Marta 3 | 0 | 0
R. Santa Marta 4 | 19.1513 | 3.8888
R. Santa Raquel 1 | 30.6308 | 6.2198
R. Santa Raquel 2 | 14.7218 | 3.6896
R. Santa Raquel 4 | 10.6851 | 0
R. Santa Rosa 66 kV | 7.3695 | 3.5692
R. Santa Rosa Sur 1 | 16.2652 | 2.3177
R. Santa Rosa Sur 2 | 14.4843 | 2.0639
R. Santa Rosa Sur 3 | 15.1967 | 0
R. Santa Rosa Sur 4 | 9.7354 | 0
R. Sauzalito | 0 | 0
R. Talca 1 66 kV | 33.5611 | 0
R. Talca 2 66 kV | 42.0718 | 8.543
R. Talca 3 66 kV | 7.7078 | 5.1796
R. Talca 4 66 kV | 28.7437 | 5.8366
R. Talcahuano 66 kV | 4.6372 | 0
R. Taltal (Elecda) 110 KV | 5.5026 | 2.1748
R. Temuco (Frontel) | 9.218 | 2.3102
R. Temuco_Ampliación | 0 | 0
R. Teno 13.2 kV | 7.7078 | 1.5651
R. Termop | 0 | 0
R. Tierra Amarilla 110 kV | 12.1339 | 4.7956
R. Tome 1 66 kV | 1.5177 | -0.44265
R. Tome 2 66 kV | 1.5177 | -0.44265
R. Totoralillo110 kV | 0 | 0
R. Traiguén 1 66 kV | 2.9159 | 0.5921
R. Traiguén 2 66 kV | 2.9159 | 0.5921
R. Tres Bocas 66 kV | 1.9753 | 0.4011
R. Tres Esquinas 1 66 kV | 0 | 0
R. Tres Esquinas 2 66 kV | 0 | 0
R. Tres Pinos 1 66 kV | 0 | 0
R. Tres Pinos 2 66 kV | 0 | 0
R. Tumbes 66 kV | 2.9931 | 0
R. Tuniche 66 kV | 0.72257 | 0.52313
R. Vallenar 1 | 5.3615 | 3.0385
R. Vallenar 2 | 0.84657 | 2.5064
R. Valparaiso 1 | 14.2129 | 2.0252
R. Valparaiso 2 | 6.6758 | 2.1942
R. Victoria 66 kV 1 | 8.8417 | 1.2599
R. Victoria 66 kV 2 | 0.51732 | -1.1508
R. Vicuña 110 kV | 9.1313 | -6.611
R. Villa Alegre 66 kV | 5.2991 | 0.75509
R. Villa Prat 1 66 kV | 1.927 | 0.48295
R. Villa Prat 2 66 kV | 1.927 | 0.48295
R. Villarica 66 kV | 11.9457 | -1.7022
R. Vitacura 1 | 38.3479 | 0
R. Vitacura 2 | 25.3567 | 5.1489
R. Vitacura 3 | 40.9597 | 0
R. Vitacura 4 | 66.248 | 13.4523
R. Viñales 23 kV | 0 | 0
R. Yerbas Buenas 154 kV | 9.9559 | -4.2412
R.Bajos de Mena | 17.8086 | 0
SE Nueva Ventanas Start Up | 0 | 0
SS/AA Los Condores | 0 | 0
SS/AA ANG 1.1 y 1.2 | 21.7522 | 12.3276
SS/AA ANG 2.1 y 2.2 | 21.4193 | 12.1389
SS/AA Abanico | 0.16872 | 0
SS/AA Alfalfal | 0 | 0
SS/AA Angostura G1 | 0.20349 | 0
SS/AA Angostura G2 | 0 | 0
SS/AA CCH 1.1 | 24.3048 | 13.1183
SS/AA CCH 2.1 | 23.8609 | 13.5226
SS/AA CTM1 | 8.7675 | 6.8043
SS/AA CTM2 | 0 | 0
SS/AA CTM3 | 0 | 0
SS/AA Campiche | 17.3099 | -2.4665
SS/AA Canutillar G1 | 0 | 0
SS/AA Canutillar G2 | 0.20552 | 0
SS/AA Colbún G1 13.8 kV | 0 | 0
SS/AA Colbún G2 13.8 kV | 0 | 0
SS/AA Comasa 1 | 1.001 | 0
SS/AA Comasa 2 | 4.1859 | 1.5193
SS/AA Curillinque | 0.22802 | 0
SS/AA El Toro | 0 | 0
SS/AA Esmeralda | 0.5033 | 0.19892
SS/AA Guacolda | 5.4296 | 1.1025
SS/AA Guacolda U1 | 9.1625 | 0
SS/AA Guacolda U2 | 9.0494 | 0
SS/AA Guacolda U3 | 8.5969 | -1.225
SS/AA Guacolda U4 | 9.0494 | 0
SS/AA Guacolda U5 | 11.4248 | 6.4747
SS/AA Guayacán A.Maipo | 0 | 0
SS/AA HP BLANCO U1 | 0.20128 | 0.10312
SS/AA Kelar TG1 | 5.0496 | 3.3934
SS/AA Kelar TG2 | 0 | 0
SS/AA Kelar TV1 y TV2 | 0 | 0
SS/AA LlanodeLlampos 1 | 0 | 0
SS/AA LlanodeLlampos 2 | 0 | 0
SS/AA Los Guindos I | 0 | 0
SS/AA Los Guindos II | 0 | 0
SS/AA Los Molles | 0.1611 | -0.022955
SS/AA Maitenes | 0 | 0
SS/AA NTO1 | 0 | 0
SS/AA NTO2 | 0 | 0
SS/AA Nehuenco | 0 | 0
SS/AA Nueva Ventanas | 0 | 0
SS/AA Olivos | 0 | 0
SS/AA Queltehues | 0 | 0
SS/AA Rapel | 0 | 0
SS/AA S/E Los Notros | 0 | 0
SS/AA San Isidro | 0 | 0
SS/AA Santa María | 2 | 2.598
SS/AA Sauzalito | 0.1208 | 0
SS/AA T. Amarilla | 0 | 0
SS/AA TG1 | 0.99883 | 2.9572
SS/AA TG11 | 0 | 0
SS/AA TG12 | 0 | 0
SS/AA TG1A | 6.1404 | 3.9663
SS/AA TG1B | 0.4167 | 0.26916
SS/AA TG2 | 0.22196 | 0.55732
SS/AA TG2A | 6.3544 | 4.1045
SS/AA TG2B | 0.4167 | 0.26916
SS/AA TG3 | 0 | 0
SS/AA U14 | 0 | 0
SS/AA U15 | 0 | 0
SS/AA U16 | 4.8832 | -3.7897
SS/AA UGs Tamaya_10 UGs | 1.8123 | 0.71627
SSAA | 1.8792 | 0.61766
SSAA CD Arica GMAR | 1.6647 | 2.2196
SSAA CTA | 12.6518 | -1.8028
SSAA CTH | 5.4381 | -0.77488
SSAA Carga Equivalente PH-11(1) | 0.42085 | 0.30469
SSAA Carga Equivalente PH-12(1) | 0.42085 | 0.30469
SSAA Carga Equivalente PH-21(1) | 0.42085 | 0.30469
SSAA Carga Equivalente PH-22(1) | 0.42085 | 0.30469
SSAA Carga General | 0.2106 | 0.15248
SSAA Carga General(1) | 0.20834 | 0.15084
SSAA Gen VDLV 1 | 0.56056 | 0.11383
SSAA Gen VDLV 2 | 0.56056 | 0.11383
SSAA IEM 1 y 2 | 2.1086 | 0.30046
SSAA M1AR 1-2-3 | 0.0833 | 0.042676
SSAA M2AR 1-2 | 0.5209 | 0.20587
SSAA Maria Elena | 0.15815 | 0
SSAA PFV WILLKA | 0.27301 | 0
SSAA Pilmaiquen 1-2-3(1) | 0.095092 | 0
SSAA Pilmaiquen 4-5(1) | 0.095092 | 0
SSAA Pullinque 2 | 0.47564 | -0.067775
SSAA Pullinque G1 | 0.14095 | -0.65624
SSAA VALLE ESCONDIDO | 0.1 | 0
Servicios Auxiliares BESS Arica | 0 | 0
zSADI | 0 | 0